
ANEXO V
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 


LICITADOR: 

Lote 1: Citología en fase líquida.


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Grado de automatización completo desde la entrada del vial hasta la obtención del portaobjetos con la muestra monocapa, no siendo precisa la manipulación de la muestra por el operario (apertura de envases, traslado a otra máquina, etc.)
	
	

	Trazabilidad del procesamiento de la muestra: lectura de los códigos de barras del envase y rotulación del portaobjetos con el identificador de la muestra
	
	

	Capacidad de carga superior a 150 muestras en turno de mañana
	
	

	Posibilidad de procesamiento nocturno
	
	

	Calidad del material restante para segundas tinciones o para el estudio molecular del virus del papiloma humano superior a 45 días tras el estudio citológico inicial
	
	

	Incorporación de un sistema de inteligencia artificial como ayuda al diagnóstico
	
	




Lote 2: Detección de VPH.


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Marcado FDA para cribado poblacional
	
	

	Detección del control de celularidad (Beta Globina)
	
	

	Disponer de reactivos, controles y calibradores listos para su uso, sin manipulación por parte del usuario
	
	

	Integración probada de los equipos con el LIS (Gestpath)
	
	

	Tiempo de demora en la obtención de los primeros resultados desde la extracción
	
	

	Ausencia de requerimientos especiales en los espacios físicos donde se hayan de instalar los equipos, por alto peso (requerimiento de refuerzo en la base) o gran volumen (espacio máximo: 25 m2)
	
	

	Carga continua de muestras
	
	

	Grado de automatización del procesamiento (extracción, amplificación y detección integrada)
	
	

	Mecanismos de prevención de la contaminación física y enzimática
	
	





Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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