## Hoja presentación costes
Precios ofertados por el licitador
| 1 | Inversión del proyecto | € | Precio a cobrar por el adjudicatario por el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la Planta.
| 2 | Precio venta H2 a CAT | €/kg | Precio fijo durante toda la vigencia del contrato
* | 3 | Precio energía eléctrica suministro a la Sociedad Mixta | €/MWh | Precio fijo durante toda la vigencia del contrato
| 4 | Precio anual de la totalidad de los servicios ofertados | €/a | Precio actualizable según IPN nacional
El precio anual ofertado por los servicios anuales incluye: * Mantenimiento preventivo *Mantenimiento correctivo *Aprovisionamiento para el cambio de stack a la finalización de su vida útil * Costes Consumibles planta (agua, saneamiento, aceites, grasas, N2, comunicaciones) *Coste operación planta *Coste de la gestión comercial para la venta de hidrógeno *Costes administrativos de gestión de la planta *Costes del seguro de responsabilidad civil y operación planta *Cualesquiera otros costes correspondan al licitador según lo establecido en el contrato de servicios Se ofertará un único precio para todo el periodo de 15 años de operación de la planta que será actualizable s/ IPC nacional. El coste del cambio de stack del electrolizador debe estar soportado durante los 15 años de operación de la planta.
Nota: Sólo introducir datos en las celdas marcadas en amarillo
El precio por los servicios anuales ofertados (4) debe ser el mismo que figure en la hoja "valoración del proyecto" en su casilla D31

## Hoja Resumen datos
Proyecto GreenH2CATudela (Hoja resumen)
Resumen datos técnicos proyecto
Potencia electrolizador |  | kW
Horas de funcionamiento equivalente previstas |  | h/a | 0 | horas durante la vigencia del contrato
Rendimiento generación H2 año 1 (sin BoP)
Consumo BoP |  | kW
Producción anual H2 garantizada |  | t/a | No superior a | 0 | t/a
Vida media del stack |  | horas |  | #DIV/0! | años | #DIV/0! | Cambio staks en el periodo de 15 años
Degradación medio de rendimiento anual del stack |  |  |  | 0 | kWh (Consumo medio electrolizador año 4)
Energía consumida por la planta a mitad de vida útil del stack |  | kWh/a | No inferior a | 0 | kWh/a
Consumo de agua Anual |  | m3/a | No inferior a | 0 | m3/a
Capacidad de almacenamiento |  | m3
presión almacenamiento |  | bar |  | 0 | días almacenamiento
Compromiso de precios
Coste energía suministrada (max. 45 €/MWh) (Incluido costes de peajes de acceso) | 0 | €/MWh | No superior a | 58 | €/MWh
Precio venta H2 a la CAT (max 4,5 €/kg) | 0 | €/kg | No superior a | 4.5 | €/kg
Inversión asociada al proyecto
Inversión total instalación ofertada (Incluida ingeniería y tasas). (Max 10MM€) | 0 | € | No superior a | 10000000 | €
Costes medios asociado a la explotación de la planta | [5 empty] | Notas
Coste mantenimiento preventivo (Incluye repuestos, consumibles y m.obra preventivo) |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Coste mantenimiento correctivo (previsión) |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Coste cambio stack a fin de vida útil |  | € | #DIV/0! |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir por este concepto.
Coste personal y gestión operativa planta y comercialización |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Coste seguros, revisiones legales, etc… |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Costes administrativos |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Suministros (agua, nitrógeno, comunicaciones,) |  | €/a |  |  |  | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
Arrendamiento parcela | 30000 | €/a |  | 30000 | €/a | A pagar por la Sociedad Mixta a Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.U. Se actualizará anualmente conforme a IPC nacional.
Coste electricidad | 0 | €/a |  | 0 | €/a | A pagar por la Sociedad Mixta al adjudicatario al precio acordado por la cantidad consumida al precio acordado (fijo durante toda la vigencia del contrato sin revisión)
* Nota: Sólo introducir datos en las celdas marcadas en amarillo
Los precios introducidos deben ser concordandantes con la oferta realizada y el valor obtenido en la valoración de proyecto

## Valoración proyecto
Inversión y subvención considerada
Inversión | 0 | € |  |  |  | P.base proyecto IDAE | 8100000 | €
Subvención estimada | 0 | € |  |  |  | Subvención base | 2884481.25 | €
Inversión final considerada | 0 | € |  |  |  | 0 | Sobreprecio sobre inversión base considerada
Ingresos
| H2 CAT | 0 | €/a | 0%
| H2 Otros (*) | -732600 | €/a | 100% | Dato calculado por defecto (precio máximo venta CAT + 2,1€/kg)
Total Ingresos |  | -732600 | €/a
Gastos
| E. Eléctrica | 0 | €/a | #DIV/0! | A pagar por la sociedad mixta al adjudicatario al precio acordado por la cantidad consumida al precio acordado (fijo sin revisión durante toda la vigencia del contrato)
| Consumibles | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Mantenimiento preventivo | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Mantenimiento correctivo | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Cambio stack | #DIV/0! | €/a | #DIV/0! | Importe anual que el licitador cobrará como parte del precio de los servicios y que se corresponde al importe estimado del cambio de stack que deberá asumir al final de su vida útil, dividido entre 15 años.
| Personal | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Administrativos | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Seguros | 0 | €/a | #DIV/0! | Estimación del licitador del importe que considera que tendrá que asumir anualmente por este concepto.
| Arrendamiento parcela | 30000 | €/a | #DIV/0! | A pagar por la Sociedad Mixta a Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.U. Se actualizará anualmente conforme a IPC nacional.
Total gastos |  | #DIV/0! | €/a | #DIV/0!
Resultado bruto |  | #DIV/0! | €/a
P.B |  | #DIV/0! | años
| Precio servicio ofertado | #DIV/0! | €/a