# ANEXO VI

# Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: ENDOPROTESIS CUBIERTA AUTOEXPANDIBLE PTFE Y STENT DE NITINOL, DIFERENTES MEDIDAS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Predilatación no requerida |  |  |
| Indicación de uso aprobada por la CE para el tratamiento de aneurismas de la arteria poplítea y aneurismas aislados de las arterias viscerales |  |  |
| Marcas radiopacas de oro |  |  |
| Compatibilidad con guías 0,018 y 0,035 |  |  |

LOTE 2: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE PTFE Y STENT DE ACERO INOXIDABLE, DIFERENTES MEDIDAS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Predilatación no requerida |  |  |
| Indicación aprobada de uso aprobada por la FDA para aneurismas aislados de las arterias subclavia, iliaca, viscerales |  |  |
| Que utilice balón semidistensible que permita ajustar el diámetro |  |  |
| Anillos independientes |  |  |

LOTE 3: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE ePTFE Y STENT DE CROMO-COBALTO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Indicación aprobada por la CE para lesiones de arterias iliacas y renales |  |  |
| Compatible para su uso en endoprótesis fenestradas y/o con ramas en el tratamiento de patología de la aorta toracoabdominal |  |  |
| No acortamiento del stent |  |  |

LOTE 4: ENDOPROTESIS CUBIERTA BALON EXPANDIBLE DE DOS CAPAS DE ePTFE Y DOBLE STENT DE CROMO-COBALTO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Indicación aprobada por la CE para lesiones de arterias iliacas y renales |  |  |
| Compatible para su uso en endoprótesis fenestradas y/o con ramas en el tratamiento de patología de la aorta toracoabdominal |  |  |
| No acortamiento del stent |  |  |

LOTE 5: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA CUBIERTA BALÓN EXPANDIBLE DE PTFE Y STENT DE CROMO-COBALTO, DE GRANDES DIÁMETROS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Indicación aprobada por la CE para patología de arterias iliacas comunes y patología aórtica incluida la coartación aórtica |  |  |
| Acortamiento del stent predecible |  |  |

LOTE 6: Endoprótesis cubierta balón expandible de dos capas de ePTFE y stent de cromocobalto con marcadores radiopacos en los extremos.

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| Marcadores radiopacos de tantalio en los extremos del stent para facilitar la implantación y post expansión del mismo |  |  |
| Diseño asimétrico de celda abierta para aumentar flexibilidad |  |  |
| Capacidad de expansión de doble capa de PTFE de graduación altamente porosa |  |  |
| Tecnología de encapsulamiento sobre dos capas de PTFE con sellado láser que garantice el contorno total del stent y seguridad contra la desconexión |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.