## LOTE 1
ANEXO V OFERTA ECONÓMICA LOTE 1
BASE DE PRECIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
|  | unidad | Precio unitario OFERTADO | ud/año (estimación) | Total
ENSAYOS DE GEOTECNICA (GT)
RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE CAMPO
Calicatas
1 | Calicata de hasta 4 m. de profundidad para levantamiento de perfil litológico del terreno, con toma de muestras y fotografía. Incluido retroexvacadora. | ud |  | 1 | 0
Sondeos a rotación con extracción de testigo
2 | Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los mismos. | ud |  | 6 | 0
3 | Transporte equipo de sondeo entre puntos. | ud |  | 12 | 0
4 | M.L. perforación a rotación en suelos, con extracción continua de testigo de ø ≤ 116 mm hasta 25 m de profundidad, incluso revestimiento de sondeo con tuberías metálicas | m |  | 24 | 0
5 | M.L. perforación a rotación en rocas de dureza media, con extracción continua de testigo de ø ≤ 87 mm hasta 25 m de profundidad | m |  | 36 | 0
6 | M.L. perforación a rotación en gravas y bolos, con extracción continua de testigo de ø ≤ 87 mm hasta 25 m de profundidad | m |  | 48 | 0
7 | M.L. recargo por suministro de agua para la perforación en terrenos de dureza media-dura | m |  | 12 | 0
8 | Ud. Cajas portatestigos plásticas, incluso fotografía y transporte a almacén | ud |  | 36 | 0
9 | Ud. Toma de muestra inalterada con tomamuestras tipo zapata abierta | ud |  | 24 | 0
10 | M.L. tubo ranurado PVC ø 63 mm (canalización eléctrica) colocado en sondeo | m |  | 1 | 0
11 | M.L. tubería piezométrica PVC 2'' tipo Preussag para seguimiento de nivel freático, incluso tapas fondo-superficie | m |  | 1 | 0
12 | M.L. engravillado de sondeos con gravas calibradas 3-5 mm Ø, incluso sellado con bentonita. | m |  | 1 | 0
13 | Ud. Colocación de tapa metálica para protección de sondeo, encofrado de hormigón y chapa identificativa. | ud |  | 1 | 0
Sondeo a rotación con barrena helicoidal
14 | Sondeo helicoidal con barrena | m |  | 1 | 0
Penetrómetros
15 | Ensayo DPSH UNE EN ISO 22476 | ud |  | 12 | 0
16 | Ensayo SPT UNE EN ISO 22476 EN SONDEO | ud |  | 36 | 0
17 | Transporte penetrómetro entre puntos. | ud |  | 12 | 0
18 | Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH), personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los mismos. | ud |  | 6 | 0
19 | Emplazamiento de equipo de penetración dinámica (DPSH) en cada punto. | ud |  | 12 | 0
20 | Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), hasta 10 m de profundidad. | m |  | 12 | 0
21 | Traslado de personal y equipo de penetración dinámica a obra | ud |  | 6 | 0
22 | Desplazamiento de equipo de penetación dinámica (km) | km |  | 6 | 0
Ensayos de campo
23 | Ensayo de permeabilidad del suelo a carga constante | ud |  | 2 | 0
24 | Ensayo de permeabilidad del suelo a carga variable | ud |  | 2 | 0
25 | Ensayo de permeabilidad de roca | ud |  | 2 | 0
26 | Ensayo de infiltración mediante infiltrómetro de doble anillo, incluido desplazamiento. | ud |  | 1 | 0
Monitorización de nivel piezométrico
27 | Ud Tarifa mensual por uso de unidad sonda datalogger LevelSCOUT 0-60 mca | ud |  | 2 | 0
28 | Ud Tarifa mensual por uso de unidad corrector barométrico BaroSCOUT | ud |  | 2 | 0
29 | Ud Programación sonda datalogger y corrector barométrico para toma de datos | ud |  | 2 | 0
30 | Ud Descarga datos sonda datalogger y corrector barométrico | ud |  | 2 | 0
31 | Ud Procesado de datos descargados sonda datalogger y corrector barométrico | ud |  | 2 | 0
32 | Ud Colocación y extracción sonda datalogger en sondeo o pozo | ud |  | 2 | 0
ENSAYOS DE LABORATORIO
33 | Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103-101 | ud |  | 5 | 0
34 | Análisis granulométrico por sedimentación de una muestra de suelo, según UNE 103-102-95 | ud |  | 12 | 0
35 | Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103-103 y UNE 103-104. | ud |  | 12 | 0
36 | Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según UNE 103-300, o S/NLT 102 | ud |  | 6 | 0
37 | Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE 103-201. | ud |  | 12 | 0
38 | Contenido en sulfatos en agua, según UNE 103-202 | ud |  | 6 | 0
39 | Análisis de muestra de agua subterránea según EHE. | ud |  | 1 | 0
40 | Ensayo de comprensión simple en roca, según UNE 22950-1:1990 | ud |  | 4 | 0
41 | Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según UNE 103400. | ud |  | 6 | 0
42 | Ensayo para determinar la expansividad de una muestra de suelo en el aparato Lambe, según UNE 103600 | ud |  | 3 | 0
43 | Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE 103204. | ud |  | 6 | 0
44 | Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas. | ud |  | 5 | 0
45 | Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103-501. | ud |  | 10 | 0
46 | Ensayo Proctor Normal, según UNE 103-500. | ud |  | 10 | 0
47 | Determinación del contenido de carbonatos en los suelos, según UNE 103200 | ud |  | 1 | 0
48 | Contenido de yesos en suelos, según UNE 103201:2019 | ud |  | 1 | 0
49 | Determinación de sales solubles en suelos, según UNE 103205:2019 | ud |  | 2 | 0
50 | Consolidación unidimensional de suelo en edómetro, según UNE 103405:1994 | ud |  | 1 | 0
51 | Determinación de densidad seca y densidad aparente, según UNE-EN ISO 11272:2017 y UNE-EN ISO 17892-2:2015 | ud |  | 3 | 0
52 | Hinchamiento libre en edómetro, según UNE 103601:1996 | ud |  | 5 | 0
53 | Ensayo de dispersabilidad (PIN-HOLE) por tubificación, según NLT-207 | ud |  | 1 | 0
INFORMES
54 | Honorarios para la redacción del Informe Geotécnico, kilometraje, direccion de trabajos en campo, incluso visado. | ud |  | 10 | 0
55 | Informe/estudio Hidrogeológico completo, incluido visado. | ud |  | 2 | 0
| OFERTA ECONOMICA LOTE 1 |  |  |  | 0
e-Fdo: ______________________
NOTAS:
Los precios UNITARIOS OFERTADOS no podrán ser superiores a ninguno de los precios UNITARIOS MÁXIMOS indicados en Anexo IV
La oferta económica deberá de presentarse en ambos formatos, PDF y EXCEL. En caso de discrepancia entre los precios indicados en el PDF y en EXCEL, prevalecerán los del PDF firmado.
La cifra reseñada es meramente estimativa, sin que suponga un compromiso de gasto por parte de NASUVINSA
Únicamente generarán obligación de pago los servicios efectivamente realizados por las empresas y formalmente declarados conformes por NASUVINSA