## LOTE 3
ANEXO V OFERTA ECONÓMICA LOTE 3
BASE DE PRECIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE PRUEBAS DE SERVICIO DE ESTANQUEIDAD
|  | unidad | Precio unitario OFERTADO | ud/año (estimación) | Total
PRUEBAS DE SERVICIO DE ESTANQUEIDAD: DB HS 1
ENSAYOS DE LABORATORIO
1 | Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ", según UNE 85247:2011 | ud |  | 6 | 0
2 | Fachadas Ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ", según UNE-EN 13051:2001 | ud |  | 6 | 0
3 | Estanqueidad de fachadas, según Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana | ud |  | 2 | 0
4 | Estanqueidad de cubiertas, según Doc. Reconocido DRC 05/09 de la Generalitat Valenciana | ud |  | 2 | 0
PRUEBAS DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: DB HS 3
ENSAYOS DE LABORATORIO
5 | Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador, según UNE-EN ISO 12569:2017 (Ratificada por AENOR en octubre de 2017) | ud |  | 1 | 0
PRUEBAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 4 y 5
ENSAYOS DE LABORATORIO
6 | Redes interiores de suministro de agua en los edificios, según DB HS 4 apartado 5.2 (CTE) (Se precisa procedimiento interno de desarrollo), UNE 100151:1988 (CTE), UNE-CEN/TR 12108:2015 IN (CTE) y Doc. Reconocido DRC 07/09 de la Generalitat Valenciana. | ud |  | 1 | 0
7 | Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios, según DB HS 5 apartado 5.6 (CTE) (Se precisa procedimiento interno de desarrollo)y Doc. Reconocido DRC 08/09 de la Generalitat Valenciana | ud |  | 1 | 0
PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO: DB HE 1
PRUEBA DE SERVICIO
8 | Detección cualitativa de irregularidades térmicas en cerramientos de edificios, mediante termografía infrarroja, según UNE-EN ISO 6781-1:2023 | ud |  | 1 | 0
9 | Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de presurización por medio de ventilador, según UNE-EN 13829:2002 (CTE) (UNE-EN ISO 9972:2019)Prestaciones térmicas de los edificios. Determinación de la permeabilidad al aire de los edificios. Método de presurización con ventilador. (ISO 9972:2015). | ud |  | 12 | 0
10 | Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador, según UNE-EN ISO 12569:2017 (Ratificada por AENOR en octubre de 2017) | ud |  | 1 | 0
11 | Medida del Confort Térmico, según UNE-EN ISO 7730:2006 (CTE-RITE) | ud |  | 1 | 0
12 | Medición in situ de la Resistencia Térmica y de la Transmitancia Térmica de un cerramiento, según ISO 9869-1:2014 | ud |  | 1 | 0
OTROS ENSAYOS DE PRESTACIONES TÉRMICAS
PRUEBA DE SERVICIO
13 | Conductividad térmica material no aislante: cerámicas, morteros, hormigones, yesos, etc, según ASTM C1114-06(2013) | ud |  | 1 | 0
14 | Infiltración al aire de carpinterias Clasificación: s/ UNE-EN 12207:2000 Ensayo: s/ UNE-EN 1026:2000 | ud |  | 2 | 0
PRUEBAS DE SERVICIO DE EXPOSICIÓN AL RADÓN: DB HS 6 (entidades acreditadas de acuerdo a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 por ENAC)
PRUEBA DE SERVICIO
15 | Determinación del promedio anual de concentración de radón en el aire de los locales habitables de un edificio. Medición de la radiactividad en el ambiente. Determinación de la concentración media de radón mediante método pasivo, según Apéndice C del DB HS6 (CTE), ISO 11665-4:2021. | ud |  | 1 | 0
16 | Determinación del promedio anual de concentración de radón en el aire de los locales habitables de un edificio. Medición de la radiactividad en el ambiente. Determinación de la concentración media de radón mediante método activo, según Apéndice C del DB HS6 (CTE), UNE-EN ISO 11665-5:2020 | ud |  | 1 | 0
17 | Tomas de muestras y posterior medida de la exhalación de radón, según ISO 11665-7 | ud |  | 1 | 0
PRUEBAS DE REVESTIMIENTOS
PRUEBA DE SERVICIO
18 | Resistencia al deslizamiento / resbalamiento *, según UNE-ENV 12633:03 | ud |  | 3 | 0
19 | Madera Parquet- Dureza, según UNE EN 1534:2011 | ud |  | 3 | 0
20 | Laminados Resistencia a la abrasión, según UNE-EN-13329:2007+A1:2009 | ud |  | 2 | 0
21 | Dimensiones en parquet, según UNE-EN-13647:2011 y 13227:2003 | ud |  | 3 | 0
PRUEBAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
PRUEBA DE SERVICIO
22 | Resistencia de puesta a tierra, según Iluminación exterior / UNE 20460-6-61:03. | ud |  | 2 | 0
23 | Prueba de nivel de iluminación. 1/2 jornada o fracción de técnico, según Iluminación interior / UNE 20460-6-61:03.. | ud |  | 3 | 0
INFORMES
24 | Honorarios para la redacción de informes. | ud |  | 6 | 0
| OFERTA ECONOMICA LOTE 3 |  |  |  | 0
e-Fdo: ______________________
NOTAS:
Los precios UNITARIOS OFERTADOS no podrán ser superiores a ninguno de los precios UNITARIOS MÁXIMOS indicados en Anexo IV
La oferta económica deberá de presentarse en ambos formatos, PDF y EXCEL. En caso de discrepancia entre los precios indicados en el PDF y en EXCEL, prevalecerán los del PDF firmado.
La cifra reseñada es meramente estimativa, sin que suponga un compromiso de gasto por parte de NASUVINSA
Únicamente generarán obligación de pago los servicios efectivamente realizados por las empresas y formalmente declarados conformes por NASUVINSA