ANEXO V
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas
 (presentar en el Sobre C) 

LICITADOR: 

Suministro de reactivos de inmunohematología, fungibles y cesión del equipamiento necesario, con mantenimiento y conexión informática incluidos, para el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, perteneciente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Criterios técnicos de calidad y seguridad clínica
	
	

	Disponibilidad de antisueros líquidos para la realización de la técnica de fenotipo extendido con posibilidad de configurar en máquina perfiles abiertos a criterio del usuario.
	
	

	Detección de anticuerpos irregulares: Capacidad para la detección de anticuerpos de tipo IgG e IgM.
	
	



	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	2. Criterios que afectan a la política medioambiental y optimización de consumos.
	
	

	Ausencia de material fungible para dilución de muestras.
	
	

	Posibilidad de aprovechar los soportes de reacción (tarjetas/microplaca) parcialmente usados durante un mínimo de 48-72 horas, evitando desechos y consumos innecesarios.
	
	

	Determinación de tipaje ABO, RH (D) y control incorporado en un mismo y único soporte de reacción (hemático A,B,AB, sérico A1-B, DVI+ y DVI-, control).
	
	

	Determinación de fenotipo Rh, Kell, Cw y control en un mismo y único soporte de reacción (microplaca/tarjeta).
	
	



	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	3. Criterios que valoran la seguridad y comodidad para el usuario final.
	
	

	Carga y acceso continuo e inmediato de muestras y reactivos con el sistema en marcha, sin esperar a detener procesos en curso.
	
	

	Posibilidad de acceso remoto para control de procesos y obtención de estadísticas de actividad).
	
	



Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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