# ANEXO V

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(presentar en el Sobre C)

LICITADOR:

Suministro de reactivos de inmunohematología, fungibles y cesión del equipamiento necesario, con mantenimiento y conexión informática incluidos, para el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, perteneciente al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Criterios técnicos de calidad y seguridad clínica |  |  |
| Disponibilidad de antisueros líquidos para la realización de la técnica de fenotipo extendido con posibilidad de configurar en máquina perfiles abiertos a criterio del usuario. |  |  |
| Detección de anticuerpos irregulares: Capacidad para la detección de anticuerpos de tipo IgG e IgM. |  |  |

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 2. Criterios que afectan a la política medioambiental y optimización de consumos. |  |  |
| Ausencia de material fungible para dilución de muestras. |  |  |
| Posibilidad de aprovechar los soportes de reacción (tarjetas/microplaca) parcialmente usados durante un mínimo de 48-72 horas, evitando desechos y consumos innecesarios. |  |  |
| Determinación de tipaje ABO, RH (D) y control incorporado en un mismo y único soporte de reacción (hemático A,B,AB, sérico A1-B, DVI+ y DVI-, control). |  |  |
| Determinación de fenotipo Rh, Kell, Cw y control en un mismo y único soporte de reacción (microplaca/tarjeta). |  |  |

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 3. Criterios que valoran la seguridad y comodidad para el usuario final. |  |  |
| Carga y acceso continuo e inmediato de muestras y reactivos con el sistema en marcha, sin esperar a detener procesos en curso. |  |  |
| Posibilidad de acceso remoto para control de procesos y obtención de estadísticas de actividad). |  |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.