ANEXO VII

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre C) 


LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: FUNGIBLES PARA EVACUACIÓN HUMO QUIRÚRGICO CON CESIÓN EQUIPOS
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CONTRATO DE SUMINISTRO 
a precio unitario y cuantía total indeterminada





2

- 39 -
EQUIPO: 
Dato y pagina donde aparece:


a.1) Potencia máxima de aspiración medido en l/min: Al que mayor potencia tenga se le dará la máxima puntuación y al resto de manera proporcional. Hasta 9 puntos
a.2) Niveles de aspiración: Si ofrece 4 o más niveles de aspiración. 4 puntos
a.3) Dispone de niveles de graduación para tiempo de retardo o captura residual. SI/NO 1 punto
a.4) Compatibilidad con equipos de cirugía ultrasónica. SI/NO 2 puntos
a.5) Compatibilidad con equipos selladores de vasos. SI/NO 2 puntos
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Bisturi estándar con sistema de evacuación de humo quirúrgico:


a.1) Punta tipo lanceta con recubrimiento antiadherente. SI/NO 1 punto
-

Bisturí telescópico con sistema de evacuación de humo quirúrgico:


a.1) Punta tipo lanceta con recubrimiento antiadherente. SI/NO 1 punto
-


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C de la documentación técnica que respalde dicha información.
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