# ANEXO VII

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: FUNGIBLES PARA EVACUACIÓN HUMO QUIRÚRGICO CON CESIÓN EQUIPOS

EQUIPO:

Dato y pagina donde aparece:

- a.1) Potencia máxima de aspiración medido en l/min: Al que mayor potencia tenga se le dará la máxima puntuación y al resto de manera proporcional. Hasta 9 puntos

- a.2) Niveles de aspiración: Si ofrece 4 o más niveles de aspiración. 4 puntos

- a.3) Dispone de niveles de graduación para tiempo de retardo o captura residual. SI/NO 1 punto

- a.4) Compatibilidad con equipos de cirugía ultrasónica. SI/NO 2 puntos

- a.5) Compatibilidad con equipos selladores de vasos. SI/NO 2 puntos

-

-

-

-

-

Bisturi estándar con sistema de evacuación de humo quirúrgico:

- a.1) Punta tipo lanceta con recubrimiento antiadherente. SI/NO 1 punto

-

Bisturí telescópico con sistema de evacuación de humo quirúrgico:

- a.1) Punta tipo lanceta con recubrimiento antiadherente. SI/NO 1 punto

-

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C de la documentación técnica que respalde dicha información.