## Anexo VII
ANEXO VII - PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
APRO - 45/2024: SUMINISTRO DE PACKS DE ANGIOGRAFIA Y KITS DE CONEXIÓN Y DESCONEXION ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIALISIS
(A presentar en el sobre C)
LOTE 1 | Característica a valorar | Pag. Donde aparece | Datos
* del campo:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
* de la bata:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
LOTE 2 | Característica a valorar | Pag. Donde aparece | Datos
* del campo:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
* de la bata:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
LOTE 3 | Característica a valorar | Pag. Donde aparece | Datos
* del campo:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
* de la bata:
Resistencia a la penetración microbiana húmeda EN-ISO 22612
Resistencia a la penetración de líquidos EN-ISO 811:2018
Resistencia a la tracción en seco y húmedo EN-ISO 29073-3
LOTE 4 | Características a valorar | Pag. Donde aparece | Características
* del cubremesas:
Liberación de partículas del cubremesas y paño fenestrado en seco; Si la emisión de pelusa según metodo ensayo EN ISO 9073-10 es <= 3
* del paño fenestrado:
Liberación de partículas del cubremesas y paño fenestrado en seco; Si la emisión de pelusa según metodo ensayo EN ISO 9073-10 es <= 3
* de la gasa:
Capacidad de absorción de gasa. Prestaciones según certificado UNE EN 1644-2:200
10