# ANEXO V

# Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: ESTIMULADORES NO RECARGABLES CON ESTIMULACIÓN EN RÁFAGAS DE DESCARGA PASIVA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodos percutáneos octopolares |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 1.2.: Generador: |  |  |
| - No recargable |  |  |
| - Doble canal |  |  |
| - 16 contactos |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T |  |  |
| - Que permita estimulación tónica y en ráfagas con impulsos monofásicos y descarga pasiva |  |  |
| - Estimulación en ráfagas: 5 impulsos, frecuencia intrarráfagas: 500 Hz, anchura de pulso: 1.000 microsg y frecuencia 40 Hz |  |  |
| 1.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 1.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 1.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 1.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 2: ESTIMULADORES MEDULARES NO RECARGABLES CON COMBINACIÓN DE ONDAS DE DIFERENTES FRECUENCIAS DE FORMA SIMULTÁNEA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 2.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodos percutáneos octopolares |  |  |
| - Compatibles con RM 1,5 T cuerpo entero no condicionada |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 2.2.: Generador: |  |  |
| - No recargable |  |  |
| - De uno o 2 canales. Posibilidad de conectar hasta 16 contactos |  |  |
| - Sistema de control de voltaje |  |  |
| - Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea |  |  |
| - Frecuencia programable de 2 - 130Hz |  |  |
| - Compatibilidad completa con RMN 1,5 T, cuerpo entero |  |  |
| 2.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 2.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 2.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 2.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 3: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE CUATRO CANALES

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 3.1.: Electrodos 8 polos: |  |  |
| - Electrodo percutáneo de 8 polos |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T. |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 3.2.: Electrodos 16 polos: |  |  |
| - Electrodo percutáneo de 16 polos |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T. |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 3.3.: Generador: |  |  |
| - Recargable |  |  |
| - Generador de cuatro canales. Posibilidad para conectar hasta 32 contactos. |  |  |
| - Compatibilidad condicionada con RMN 1,5 T, cuerpo entero. |  |  |
| - Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea. |  |  |
| - Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento |  |  |
| 3.4.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 3.5.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 3.6.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 3.7.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 3.8.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 4: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES CON COMBINACIÓN DE ONDAS DE DIFERENTES FRECUENCIAS DE FORMA SIMULTÁNEA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 4.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodo percutáneo de 8 polos |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RM 1,5 T. |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 4.2.: Generador: |  |  |
| - Recargable |  |  |
| - Generador de DOS canales. Posibilidad para conectar hasta 16 contactos. |  |  |
| - Compatibilidad condicionada con RMN 1,5 T, cuerpo entero. |  |  |
| - Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea. |  |  |
| - Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento |  |  |
| 4.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 4.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 4.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 4.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 4.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 5: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES Y COMPATIBILIDAD NO CONDICIONADA DE RM

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 5.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodo percutáneo de 8 polos |  |  |
| - Compatibles con RM 1,5 T. |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 5.2.: Generador: |  |  |
| - Recargable |  |  |
| - Generador de dos canales. Posibilidad para conectar hasta 16 polos. |  |  |
| - Compatible con RMN 1,5 T cuerpo entero. |  |  |
| - Posibilidad de combinación de ondas de diferentes frecuencias de forma simultánea. |  |  |
| - Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento |  |  |
| - Sistema de control de corriente |  |  |
| - Frecuencia programable hasta 1200 Hz |  |  |
| 5.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 5.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 5.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 5.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 5.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 6: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE DOS CANALES Y RAFAGAS DE DESCARGA PASIVA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 6.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodos percutáneos octopolares |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T |  |  |
| - Tunelizador |  |  |
| 6.2.: Generador: |  |  |
| - Recargable |  |  |
| - Doble canal |  |  |
| - 16 contactos |  |  |
| - Compatibilidad condicionada cuerpo entero con RMN 1,5 T |  |  |
| - Que permita estimulación tónica y en ráfagas con impulsos monofásicos y descarga pasiva |  |  |
| - Estimulación en ráfagas: 5 impulsos, frecuencia intrarráfagas: 500 Hz, anchura de pulso: 1.000 microsg y frecuencia 40 Hz |  |  |
| 6.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 6.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 6.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 6.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 6.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 7: ESTIMULADORES MEDULARES RECARGABLES DE ALTA FRECUENCIA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 7.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodo octopolar de baja impedancia |  |  |
| 7.2.: Generador: |  |  |
| - Recargable |  |  |
| - De uno o 2 canales |  |  |
| - Posibilidad de conectar hasta 16 contactos |  |  |
| - Compatible con RMN de 1,5T |  |  |
| - Estimulación de alta frecuencia de 10KHz |  |  |
| - Modo de liberación estimulación: continua, ciclo, bolo. |  |  |
| - Batería con posibilidad de descarga completa repetida sin riesgo de afectar su durabilidad y funcionamiento |  |  |
| 7.3.: Extensión. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 7.4.: Anclaje. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 7.5.: Neuroestimulador externo de prueba. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 7.6.: Mando/programador del paciente |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |
| 7.7.: Sistema de recarga/ Cargador del paciente. |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (generador y electrodos) |  |  |

LOTE 8: ESTIMULADOR MEDULAR PERIFÉRICO EXTERNO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 8.1.: Electrodos: |  |  |
| - Electrodo tetrapolar y kit de implantación |  |  |
| 8.2.: Transmisor: |  |  |
| - Transmisor externo con señal inalámbrica por bluetooth |  |  |
| - Gestión de hasta 8 electrodos implantados |  |  |
| - Estimulación: tónica/alta frecuencia/ganglionar/en ráfagas |  |  |
| - Compatible con RNM de 1,5 Teslas |  |  |
| - Marcado CE |  |  |
| 8.3.: Antena: |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos) |  |  |
| 8.4.: Cargador de corriente USB: |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos) |  |  |
| 8.5.: Sistema de sujeción |  |  |
| - Compatible con el sistema de neuroestimulación (transmisor y electrodos) |  |  |