## Valoración sin FORMULAS "B"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Calidad de la imagen DICOM
Se valorará el tamaño de la imagen, definición de estructuras y colores.
Formatos de visualización del monitor
Se valorarán las opciones de visualización que ofrece el monitor: posibilidad de visualizar de forma simultánea la imagen procedente del colposcopio y de la torre, relación de tamaño entre ambas imágenes, facilidad para seleccionar la fuente emisora de imagen a visualizar a tamaño completo o para pasar de una fuente a otra.
Unidad de procesamiento
Funciones y características.
Cámara
Funciones programables en el cabezal de la cámara.
Carro
Diseño. Capacidad para alojar de forma segura y funcional todos los componentes del presente equipamiento, así como el cableado y el resto de fungibles e instrumental. Diseño del brazo y opciones de movimiento que permite para una exploración ergonómica
Sistema de documentación
Diseño y funcionalidad. Se valorará su diseño, características técnicas y su integración con el resto de equipos, así como las funciones del sistema, la interface para gestionar la información y la facilidad para enviar la información al historial del paciente.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100