## Sobre B - Criterios subjetivos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Imagen
Calidad de la imagen en 2D: nitidez, colores, definición, delimitaciones entre diferentes estructuras y tamaño de la imagen, para cada una de las sondas exigidas:
Transductor sectorial de altas frecuencias para valoración ecocardiográfica de prematuros, recién nacidos y lactantes, así como niños pequeños.
Transductor sectorial de frecuencias intermedias - bajas para valoración ecocardiógrafica de niños de niños mayores-adolescentes-adultos.
Transductor lineal de alta frecuencias para estudios pulmonares y partes blandas.
Calidad de la imagen doppler: nitidez, colores, delimitaciones entre diferentes estructuras y tamaño de la imagen, para cada una de las sondas exigidas:
Transductor sectorial de altas frecuencias para valoración ecocardiográfica de prematuros, recién nacidos y lactantes, así como niños pequeños.
Transductor sectorial de frecuencias intermedias - bajas para valoración ecocardiográfica de niños de niños mayores-adolescentes-adulto
Transductor lineal de alta frecuencias para estudios pulmonares y partes blandas.
Controles
Posibilidad de ajustar manualmente la ganancia en sectores verticales.
Funcionalidades
Durante la revisión del estudio cardiológico, posibilidad de vincular automáticamente las medidas realizadas durante la ecocardiografía con la imagen donde se ha realizado la ecocardiografía.
Calidad de las herramientas informáticas específicas para estudios de cardiología pediátrica y su ajuste a las necesidades: facilidad para configurar el equipo en pacientes de distintas edades y pesos, realización de cálculos y mediciones, presentación de datos y generación de informes.
Ergonomía
Facilidad de desplazamiento: fuerza necesaria para realizar un desplazamiento, asas, sistema de agarre, ruedas, frenos, soportes para alojar los transductores durante el desplazamiento del equipo y la disposición del cableado.
Higiene postural del facultativo/a durante la exploración: se valorará la facilidad para ajustar la altura y la posición de la consola y del monitor para una postura ergonómica durante la exploración.
Facilidad de uso: organización de los comandos y su accesibilidad a través de la consola, facilidad para guardar configuraciones frecuentes para cada transductor y/o tipo de estudio, facilidad para introducir datos del paciente y seleccionar/revisar imágenes y/o estudios.
Otros
Autonomía. Se valorará que las baterías y/o sistema de alimentación similar esté completamente integrado en la estructura del equipo y que la configuración, las imágenes de exploración y los datos del paciente se mantengan en caso de fallo del suministro eléctrico.
Ruido. Valoración subjetiva del ruido generado por el equipo en funcionamiento.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100