## Sobre C - Criterios Objetivos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Microtomo
Grosor de la sección de corte superior al límite superior exigido (100 µm). Se valorará con la máxima puntuación el mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre el valor máximo exigido (100 µm) y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto valores.
Cámara
Número de posiciones de congelación. Se valorará con la máxima puntuación el mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre el valor mínimo exigido (8) y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto valores.
Número de posiciones de congelación rápida. Se valorará con la máxima puntuación el mayor valor absoluto obtenido de la diferencia entre el valor mínimo exigido (2) y el valor ofertado. Se aplicará una regla de tres directa al resto valores.
Sistema de iluminación LED de la cámara regulable. (sí/no)
Controles
Sistema de desinfección por luz ultravioleta. Capacidad de programar el inicio de la desinfección por luz ultravioleta. (sí/no)
Sistema de descongelación automático diario.
Inicio inmediato tras seleccionar el comando.
Inicio programado.
Incluye ambas opciones: inicio inmediato e inicio programado
Capacidad de guardar configuraciones de usuario y exportar registro de errores. (sí/no)
Otros
Indicador numérico y/o gráfico del tiempo de congelación transcurrido una vez iniciada la función de congelación rápida. (sí/no)
Platinas portamuestras. Se valorará el suministro de dos platinas adicionales iguales que las requeridas de 30 mm de diámetro. (sí/no)

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100