## Valoración sin FORMULAS "B"
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Imagen
Calidad de la imagen en 2D: nitidez, colores, delimitaciones entre diferentes estructuras, tamaño de la imagen para cada una de las sondas exigidas y calidad de los estudios de flujo en pequeños vasos sin uso de contraste:
Transductor sectorial para estudio transcraneal y ecocardiografía.
Transductor lineal para estudio vascular carotideo, vertebral y de arterias superficiales.
Calidad de las herramientas informáticas y su ajuste a las necesidades en estudios vasculares, transcraneales y ecocardiografía.
Ergonomía
Diseño: se valorará el acabado de la superficie de la consola que evite la acumulación de suciedad y la penetración de líquido.
Desplazamiento y posicionamiento ergonómicos: se valorará la facilidad para desplazar el equipo de forma ergonómica y segura y posicionarlo en entornos con poco espacio, permitiendo al facultativo realizar exploraciones a pie de cama de forma ergonómica.
Facilidad de uso: organización de los comandos y su accesibilidad a través de la consola, facilidad para guardar configuraciones frecuentes para cada transductor y/o tipo de estudio, facilidad para introducir datos del paciente y seleccionar/revisar imágenes y/o estudios.
Otros
Solución técnica a adoptar para una autonomía del equipo superior a la mínima exigida (60 minutos): se valorará de la solución técnica propuesta para aumentar la autonomía del equipo, aspectos como la integración en la estructura de equipo, y la repercusión en la movilidad y maniobralidad del equipo

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100