ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

· LOTE 1. PRÓTESIS BILIAR METÁLICA CUBIERTA:

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril biliar metálica autoexpandible de diferentes calibres y longitudes.
	
	

	2) Malla metálica de platino y nitinol totalmente cubierta hecha con un solo alambre.
	
	

	3) Compatible con sistema de guía corta.
	
	

	4) Posibilidad de recuperación y reposicionamiento.
	
	

	5) Colocación a través del canal del endoscopio.
	
	

	6) Sin látex.
	
	

	7) Compatible con RNM.
	
	

	8) Datos de efectividad publicados en revistas clasificadas en el primer cuartil (Q1) de la especialidad de Gastroenterología.
	
	


· LOTE 2. PRÓTESIS BILIAR METÁLICA NO CUBIERTA.
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril biliar metálica autoexpandible de diferentes calibres y longitudes.
	
	

	2) Malla metálica de platino y nitinol hecha con un solo alambre sin recubrimiento de la malla metálica.
	
	

	3) Colocación a través del canal del endoscopio.
	
	

	4) Sin látex.
	
	

	5) Compatible con RNM.
	
	

	6) Datos de efectividad publicados en revistas clasificadas en el primer cuartil (Q1) de la especialidad de Gastroenterología.
	
	


· LOTE 3. PRÓTESIS ESOFÁGICA METÁLICA CUBIERTA.

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril esofágica autoexpandible de nitinol con diferentes calibres y longitudes disponibles.
	
	

	2) Totalmente cubierta.
	
	

	3) Posibilidad de recuperación y reposicionamiento.
	
	

	4) Sin látex.
	
	

	5) Compatible con RNM.
	
	

	6) Introducción y liberación en paralelo al endoscopio.
	
	

	7) Datos de efectividad publicados en revistas clasificadas en el primer cuartil (Q1) de la especialidad de Gastroenterología.
	
	


· LOTE 4. PRÓTESIS ENTERAL METÁLICA.
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril de colocación enteral autoexpandible de nitinol no recubierta con diferentes calibres y longitudes.
	
	

	2) Posibilidad de recuperación y reposicionamiento.
	
	

	3) Colocación a través del canal del endoscopio.
	
	

	4) Sin látex.
	
	

	5) Compatible con RNM.
	
	


· LOTE 5. PRÓTESIS PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO METÁLICA CUBIERTA

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril metálica autoexpandible de diferentes calibres y longitudes.
	
	

	2) Morfología en diábolo o similar.
	
	

	3) Malla metálica totalmente cubierta.
	
	

	4) Colocación a través del canal del endoscopio.
	
	

	5) Sin látex.
	
	

	6) Datos de efectividad publicados en revistas clasificadas en el primer cuartil (Q1) de la especialidad de Gastroenterología.
	
	


· LOTE 6. PRÓTESIS ESOFÁGICA CUBIERTA TTS.

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril esofágica autoexpandible de diferentes calibres y longitudes.
	
	

	2) Totalmente cubierta.
	
	

	3) Posibilidad de recuperación y reposicionamiento.
	
	

	4) Sin látex.
	
	

	5) Compatible con RNM.
	
	

	6) Introducción y liberación a través del canal del endoscopio.
	
	


· LOTE 7. PRÓTESIS BILIAR HILIAR CALIBRE FINO.

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Prótesis estéril biliar metálica autoexpandible de diferentes calibres y longitudes para tratamiento de estenosis tumorales biliares hiliohepáticas e intrahepáticas.
	
	

	2) Malla metálica de nitinol sin recubrimiento.
	
	

	3) Colocación a través del canal del endoscopio.
	
	

	4) Sin látex.
	
	

	5) Compatible con RNM.
	
	

	6) Calibre del catéter introductor ≤ 6 Fr.
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