ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
LOTE 1: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLIMERO PERMANENTE Y RECUBRIMIENTO DE EVEROLIMUS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado en catéter de dispensación balón expandible recubierto de polímero para la liberación del fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Everolimus.
	
	

	c) Polímero: Co-polímero fluorado permanente
	
	

	d) Composición: Cromo-Cobalto.
	
	


LOTE 2: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE Y RECUBRIMIENTO DE EVEROLIMUS 
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado recubierto con polímero y liberación del fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Everolimus.
	
	

	c) Polímero: Biodegradable 
	
	

	d) Composición: Cromo – Platino
	
	


LOTE 3: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO SIN POLÍMERO Y RECUBRIMIENTO DE BIOLIMUS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado sobre balón de intercambio rápido liberación de fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Biolimus
	
	

	c) Polímero: No
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
	
	


LOTE 4: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLÍMERO BIOCOMPATIBLE Y RECUBRIMIENTO DE ZOTAROLIMUS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado recubierto con polímero y liberación de fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Zotaralimus.
	
	

	c) Polímero: Biocompatible
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
	
	


LOTE 5: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO DE POLÍMERO PERMANENTE Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado en catéter de dispensación balón expandible para la liberación del fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Sirolimus.
	
	

	c) Polímero: Con polímero permanente.
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
	
	


LOTE 6: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO DE POLÍMERO BIODEGRADABLE Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS A BAJA DOSIS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado en catéter de dispensación balón expandible para la liberación del fármaco.
	
	

	b) Fármaco: Sirolimus liberado en concentración igual o inferior a 1 µg/mm²
	
	

	c) Polímero: Biodegradable de ácido poliláctico.
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
	
	

	e) Longitudes disponibles: mínimo entre 9 y 40 mm. Se valorará como criterio objetivo otras longitudes fuera del rango.
	
	


LOTE 7: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON DOBLE POLÍMERO Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario premontado en catéter de dispensación balón expandible de intercambio rápido.
	
	

	b) Fármaco: Sirolimus 
	
	

	c) Polímero: DOBLE polímero biodegradable de ácido poliláctico y carburo de silicio.
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
	
	


LOTE 8: STENT CORONARIO BIORREABSORBIBLE
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario biorreabsorbible
	
	

	b) Recubrimiento: fármaco inmunosupresor
	
	

	c) Composición: Ácido poliláctico (PLLA) o magnesio.
	
	


LOTE 9: STENT CONORARIO DE STRUT ULTRAFINO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE MULTICAPA Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Descripción: Stent coronario de strut ultrafino para todas las medidas, premontado en catéter de dispensación balón expandible
	
	

	b) Fármaco: Sirolimus 
	
	

	c) Polímero: Biodegradable multicapa.
	
	

	d) Composición: Cromo – Cobalto
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