ANEXO VII

PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(para presentar en el Sobre BC)
LICITADOR: ……………………………..
LOTE 1: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLIMERO PERMANENTE Y RECUBRIMIENTO DE EVEROLIMUS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior o igual a 85 

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior o igual a 0,040”
· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 2: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE Y RECUBRIMIENTO DE EVEROLIMUS 
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior a 90
· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior a 0,05”
· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 3: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO SIN POLÍMERO Y RECUBRIMIENTO DE BIOLIMUS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior a 130

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior a 0,05”

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 4: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON POLÍMERO BIOCOMPATIBLE Y RECUBRIMIENTO DE ZOTAROLIMUS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior a 95

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior a 0,05”
· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 5: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO DE POLÍMERO PERMANENTE Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior o igual a 85

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior o igual a 0,052”

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 6: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO DE POLÍMERO BIODEGRADABLE Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS A BAJA DOSIS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Valoración de longitudes disponibles:

· Oferta con mayor longitud: 20 puntos 

· Oferta cuya longitud máxima sea igual o inferior a 40 mm: 0 puntos

· Resto de ofertas: se valorará de forma directamente proporcional
	
	

	2) Grosor de la celda (micras): inferior o igual a 80

· Sí: 10 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Perfil de cruce: inferior o igual a 0,045”

· Sí: 10 puntos; No: 0 puntos
	
	

	4) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 7: STENT CORONARIO FARMACOACTIVO CON DOBLE POLÍMERO Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior o igual a 80 

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior o igual a 0,045”

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 8: STENT CORONARIO BIORREABSORBIBLE
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de strut (micras): inferior o igual a 150

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior a 1,8mm

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


LOTE 9: STENT CONORARIO DE STRUT ULTRAFINO CON POLÍMERO BIODEGRADABLE MULTICAPA Y RECUBRIMIENTO DE SIROLIMUS

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Grosor de la celda (micras): inferior o igual a 60, para todas las medidas

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	2) Perfil de cruce: inferior o igual a 0,040”

· Sí: 20 puntos; No: 0 puntos
	
	

	3) Evidencia científica (hasta 10 puntos):

· Evidencia científica 1++ ó 1+. Grado de recomendación Tipo A: 10 puntos

· Evidencia científica 2++ ó 2+. Grado de recomendación tipo B: 5 puntos

· Resto: 0 puntos
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC), de la documentación técnica que respalde dicha información.
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