## Sobre B - Criterios subjetivos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
Suministro de lavadoras desinfectadoras de doble puerta y su mantenimiento. | DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Propuesta Técnica
Características técnicas del equipamiento:
Lavadoras desinfectadoras: Características técnicas de sus componentes. Calentamiento, secado, cámara, circuitos hidráulicos, brazos de lavado bombas, bombas dosificadoras, controlador y del módulo de descarga automática.
Características de los ciclos de lavado/desinfección/secado preprogramados. Tiempos parciales y totales, temperaturas, A0, etc. Así como características de configuración de los parámetros de los ciclos programables por los usuarios.
Equipo de retorno de chasis o rack: Características técnicas y funciones.
Características técnicas y funciones de los rack o chasis de interior de carga
Sistemas de ahorro de tiempo, energético y de agua.
Características técnicas, funcionalidades, rendimientos.
Instalación
Protección acústica: Propuesta de instalación de sistemas de atenuación sonora, en los cerramientos de las zonas de carga y descarga. Características. Atenuación prevista.
Propuesta de implantación: Planos, planificación y Sectorizaciones. Optimización de espacios.
Ergonomia y facilidad de manejo de las lavadoras desinfectadoras
Ergonomía física del proceso de carga y de los elementos de mando y emergencia. Alturas y localización. Características técnicas y funcionalidades de las pantallas táctiles de control. Menús, parámetros y señales visualizadas. Facilidad de programación o configuración de nuevos ciclos de lavado. Usuarios.
Formación, personal de esterilización y mantenimiento.
Propuesta de formación para cada uno de los profesionales del centro implicados en el uso y mantenimiento del equipamiento, incluyendo programa y planificación.
Mantenimiento.
Planes de mantenimiento preventivo de todos los equipos y componentes del sistema, periodicidades, herramientas necesarias y procedimientos. Plan de mantenimiento correctivo, procedimientos, tiempos de respuesta, compromisos de reparación, Plan de gestión de repuestos y tiempos de entrega. Procedimientos de mantenimiento rutinarios de primera intervención. Ergonomía para el acceso y mantenimiento de los equipos y accesorios.

## Sobre C - Criterios Objetivos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
Suministro de lavadoras desinfectadoras de doble puerta y su mantenimiento. | VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de trabajo en el proceso de lavado. (dBA)
Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de trabajo en el proceso de secado. (dBA)
Fungibles. Los fungibles podrán ser de mercado, no se requerirá ningún fungible sujeto a exclusividad para el correcto funcionamiento de las lavadoras, sin pérdida de garantía ni prestaciones. (Si/No)
Dispondrá de sistema de monitorización de la rotación de los brazos de lavado (Si/No)
Dispondrá de sensor de conductividad. (Si/No)

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100