## Aspectos técnicos valorables
| EQUIPAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA. CRITERIOS TECNOLÓGICOS VALORABLES DEL LOTE 1 | Criterio de valoración | Valor | Justificación
Requerimientos tecnológicos generales de los equipos del lote 1
RV1 | Se valorará positivamente que la unidad de control disponga de funcionalidades adicionales de gestión como pueden ser SNMPv3 y validación de usuarios mediante Radius. | Número de funcionalidades adicionales a las requeridas
RV2 | Se valorará positivamente la posibilidad de configurar al menos dos niveles de protección en LVD para la desconexión de cargas no prioritarias | Cumple/No cumple
Requerimientos tecnológicos específicos de los equipos L1.Eq1
RV3 | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada. El criterio de valoración puntuará la diferencia entre la potencia total ofertada y la exigida a garantizar | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige
RV4 | Se valorará positivamente el ratio Watios entregados por U de altura del equipo rectificador | Ratio de Potencia entregada entre las Us de altura que opcupa el equipo propuesto
RV5 | Se valorará positivamente el número total de huecos para disyuntores de carga disponibles en el equipo. | Diferencia entre número de disyuntores totales del equipo ofertado y el que se exige
Requerimientos tecnológicos específicos de los equipos L1.Eq2
RV6 | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada. El criterio de valoración puntuará la diferencia entre la potencia total ofertada y la exigida a garantizar | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige
RV7 | Se valorará positivamente el ratio Watios entregados por U de altura del equipo rectificador | Ratio de Potencia entregada entre las Us de altura que opcupa el equipo propuesto
RV8 | Se valorará positivamente el número total de huecos para disyuntores de carga disponibles en el equipo. | Diferencia entre número de disyuntores totales del equipo ofertado y el que se exige
Requerimientos tecnológicos específicos de los equipos L1.Eq3
RV9 | Se valorará positivamente la potencia total entregada por la configuración ofertada. El criterio de valoración puntuará la diferencia entre la potencia total ofertada y la exigida a garantizar | Diferencia entre potencia total ofertada y la garantizada que se exige
RV10 | Se valorará positivamente el ratio Watios entregados por U de altura del equipo rectificador | Ratio de Potencia entregada entre las Us de altura que opcupa el equipo propuesto
RV11 | Se valorará positivamente el número total de huecos para disyuntores de carga disponibles en el equipo. | Diferencia entre número de disyuntores totales del equipo ofertado y el que se exige