## OFERTA
OFERTA LICITACIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SEDE INTIA
A RELLENAR POR EL LICITADOR
UNIDADES DE OBRA | Unidad | Nº Unidades | INTIA Coste Total (€) | Precio unitario ofertado (€) | Licitador coste total (€)
INSTALACION FOTOVOLTAICA
INVERSORES Y SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN |  |  | 10190.5 |  | 0
Suministro e instalación de inversor 100 kW según oferta presentada | Ud. | 1 |  |  | 0
Sistema de control y monitorización de la instalación basado en servidor web según oferta presentada | Ud. | 1 |  |  | 0 | 0
BAJA TENSIÓN, CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  | 15060 |  | 0
Conductores DC y AC y canalizaciones, protecciones BT, cuadro y conexión a la instalación existente según oferta presentada | Ud. | 1 |  |  | 0
MODULOS FOTOVOLTAICOS |  |  | 50395.21 |  | 0
Módulo Fotovoltaico en cubierta según oferta presentada. INDICAR Nº DE UNIDADES Y PRECIO | Ud. |  |  |  | 0
Estructura coplanar simple de aluminio para soporte de módulos según oferta presentada. INDICAR Nº DE UNIDADES Y PRECIO | Ud. |  |  |  | 0
INGENIERIA Y LEGALIZACIÓN |  |  | 2500 |  | 0
Proyecto, boletines y tramitaciones administrativas necesarias para la legalización y puesta en marcha de la instalación, incluso inspección OCA en baja tensión | Ud. | 1 |  |  | 0
GESTIÓN DE RESIDUOS
PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | 560 |  | 0
Gestión de residuos, clasificación a pie de obra, carga y transporte a gestor autorizado | PA | 1 |  |  | 0
SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA |  |  | 6500 |  | 0
Medidas de seguridad y prevención para trabajos en altura. Acceso a la cubierta. Instalación de andamios, vallas, líneas de vida u otras según plan de actividades presentado | PA | 1 |  |  | 0
PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1080 |  | 0
Transportes y auxiliares, vallas obra, cinta balizamiento, paneles, conos señalización, epis, etc | PA | 1 |  |  | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL |  |  | 3000 |  | 0
Operaciones de mantenimiento preventivo anual según pliego y oferta presentada | Ud. | 5 |  |  | 0
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 89285.71 |  | 0
Gastos Generales 7% |  |  | 6249.9997 |  | 0
Beneficio industrial 5% |  |  | 4464.2855 |  | 0
OFERTA ECONÓMICA |  |  | 99999.9952 |  | 0
(Los precios ofertados no incluyen el IVA)
(Lugar, fecha y firma)