## Sobre B - Criterios no automáti
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Ergonomía
Ergonomía: se valorará el diseño del equipo (cabezal y soporte), dimensiones y rango de movimientos que faciliten el posicionamiento del cabezal a una altura adecuada para una exploración ergonómica.
Facilidad de uso: se valorará la facilidad para ajustar los parámetros durante la exploración como: ampliación, intensidad luminosa y aplicación del filtro verde.
Ampliación de prestaciones
Capacidad de adaptar un sistema externo de captura de imagen al cabezal del colposcopio (sin sustitución del cabezal). Describir la solución técnica final. Se valorará la facilidad técnica y la integración del sistema de captura con el resto del equipo
IMPORTANTE: La documentación que se presente deberá estar estrictamente relacionada con la evaluación de las prescripciones técnicas y de los criterios a valorar sin fórmulas objetivas, permaneciendo oculta la referente a la evaluación de los criterios a valorar con fórmulas objetivas.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100