## Lote 1
CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES | Garantía in situ (años completos) | Observaciones | CANTIDAD | Marca | Modelo | Part-Number | Garantía in situ (años completos)
11 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 1.5 TB RAM (con dimms de 96 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA | 5 | Servidores multipropósito
2 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 512 GB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA | 5 | SAP
10 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 1 TB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA | 5 | SAP
2 | HPE SY480 Gen11, 1xINT Xeon-G 6534 (8 cores a 3.90GHz – 22.5 MB. cache), 768 GB RAM (con dimms de 96 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA | 5 | Oracle
2 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6544Y CPU (3.6GHz/16-core/270W, 45 M Cache), 1 TB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA | 5 | SQL
4 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6526Y 768 GB RAM (con dimms de 64 GB), HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA + HPe Smart Array P204i-c SR Gen10 12G SAS Modular Controller + HPe 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit + 2 x Disco HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | 5 | EDUCA
12 | Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, Standard (9x5) 5yr (Ref HPE Q8U22A) | 5 | SAP
2 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters for SAP Solutions, Standard (9x5) 5yr (Ref HPE Q8U18A) | 5 | SAP
2 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard | 5 | Servidores multipropósito (Linux)
2 | Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Unlimited Guests) | 5 | Servidores multipropósito (Linux)
25 | Licencias SQL Server Enterprise 2022 por paquetes de 2 cores | - | SQL
2 | Chasis para conectar en cascada Infraestructura de Virtualización basada en servidores Synergy incluyendo todo el cableado y material auxiliar necesario. El chasis debe de permitir conexión de 100 Gbps hacia la red IP y de 32 Gbps hacia la red FC. Deberán ser chasis Synergy o equivalentes. El chasis deberá venir equipados con las fuentes de alimentación 876929-B21 HPE 2900-3400W Ht Plg Plat PS Kit. No es necesario que venga con módulo de gestión porque se van a conectar en cascada con otros chasis existentes. | 5 | SAP
2 | Chasis para conectar en cascada Infraestructura de Virtualización basada en servidores Synergy incluyendo todo el cableado y material auxiliar necesario. El chasis debe de permitir conexión de 100 Gbps hacia la red IP y de 32 Gbps hacia la red FC. Deberán ser chasis Synergy o equivalentes. El chasis deberá venir equipados con las fuentes de alimentación 876929-B21 HPE 2900-3400W Ht Plg Plat PS Kit. No es necesario que venga con módulo de gestión porque se van a conectar en cascada con otros chasis existentes. | 5 | Servidores multipropósito
6 | 2 x P49056-B21 - HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD 1 x P38721-B21. Microchip P416ie-m SAS Cntrl for HPE 1 x 871573-B21. HPE SAS Cable for P416ie-m SR G10 Ctrlr 1 x P01367-B21. HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 260mm Kit | 5 | Backup