## Lote 1
CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O EQUIVALENTES | Marca | Modelo | Part-Number | Precio Unitario (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
11 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 1.5 TB RAM (con dimms de 96 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA
2 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 512 GB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA
10 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6542Y CPU (2.9GHz/24-core/250W, 60 M Cache), 1 TB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA
2 | HPE SY480 Gen11, 1xINT Xeon-G 6534 (8 cores a 3.90GHz – 22.5 MB. cache), 768 GB RAM (con dimms de 96 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA
2 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6544Y CPU (3.6GHz/16-core/270W, 45 M Cache), 1 TB RAM (con dimms de 64 GB), dispositivo de arranque redundante de SO M.2 NVMe SSD module, HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA
4 | HPE SY480 Gen11, 2xINT Xeon-G 6526Y 768 GB RAM (con dimms de 64 GB), HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA + HPe Smart Array P204i-c SR Gen10 12G SAS Modular Controller + HPe 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 260mm Cable Kit + 2 x Disco HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
12 | Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, Standard (9x5) 5yr (Ref HPE Q8U22A)
2 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters for SAP Solutions, Standard (9x5) 5yr (Ref HPE Q8U18A)
2 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard
2 | Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support (Unlimited Guests)
25 | Licencias SQL Server Enterprise 2022 por paquetes de 2 cores
2 | Chasis para conectar en cascada Infraestructura de Virtualización basada en servidores Synergy incluyendo todo el cableado y material auxiliar necesario. El chasis debe de permitir conexión de 100 Gbps hacia la red IP y de 32 Gbps hacia la red FC. Deberán ser chasis Synergy o equivalentes. El chasis deberá venir equipados con las fuentes de alimentación 876929-B21 HPE 2900-3400W Ht Plg Plat PS Kit. No es necesario que venga con módulo de gestión porque se van a conectar en cascada con otros chasis existentes.
2 | Chasis para conectar en cascada Infraestructura de Virtualización basada en servidores Synergy incluyendo todo el cableado y material auxiliar necesario. El chasis debe de permitir conexión de 100 Gbps hacia la red IP y de 32 Gbps hacia la red FC. Deberán ser chasis Synergy o equivalentes. El chasis deberá venir equipados con las fuentes de alimentación 876929-B21 HPE 2900-3400W Ht Plg Plat PS Kit. No es necesario que venga con módulo de gestión porque se van a conectar en cascada con otros chasis existentes.
6 | 2 x P49056-B21 - HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD 1 x P38721-B21. Microchip P416ie-m SAS Cntrl for HPE 1 x 871573-B21. HPE SAS Cable for P416ie-m SR G10 Ctrlr 1 x P01367-B21. HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 260mm Kit
Suma Importe Total (IVA no incluido)

## Lote2
EXPEDIENTE 0005-CP01-2023-000068
Tipo de Elemento | Precio Unitario (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
Extensión de 1 año del mantenimiento para la siguiente infraestructura servidora:
Suma Importe Total (IVA no incluido)
PRODUCTO | NÚMERO DE SERIE | Extensión de mantenimiento (años completos)
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VH | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260077 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260066 | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VG | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260032 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C9626007F | 1
Synergy 12000 Frame | CZJ83707BW | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV8310005 | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV826006G | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ264004VJ | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260040 | 1
HP VC FlexFabric-20/40 F8 Module | 7C96260068 | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G3 | CZ3502M7SX | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 7C9445010R | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 7C944500YW | 1
BladeSystem c7000 Enclosure G2 | CZ3212C78W | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C432700L6 | 1
HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module | 3C432700MY | 1
Synergy 12000 Frame | CZJ8390BLQ | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV8360021 | 1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy | 2TV836005V | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BH | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8500HKQ | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8500HKR | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BN | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BK | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF4 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CFY | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BL | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BM | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF9 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ83707BJ | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF7 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CFX | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF8 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM7 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF5 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM3 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM4 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8471TKK | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM6 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ9490CF6 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM5 | 1
Synergy 480 Gen10 | CZJ8390BM2 | 1
HPE ProLiant ML110 Gen10 | CZ28370671 | 1