ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
LOTE 1: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA BIMODULAR DE BAJO PERFIL
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de poliéster y nitinol de bajo perfil.
	
	

	b) Sistema bimodular con fijación proximal y distal.
	
	

	c) Configuración con stents de nitinol independientes.
	
	

	d) Stent de sellado interno con púas de fijación.
	
	

	e) Despliegue secuencial con pull-back y marcas radiopacas de oro en los extremos proximal y distal.
	
	

	f) Prótesis cónicas y rectas.
	
	


LOTE 2: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE ACERO INOXIDABLE
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de poliéster y acero inoxidable.
	
	

	b) Stent de sellado proximal sin ganchos.
	
	

	c) No stent libre de sellado proximal.
	
	

	d) Despliegue secuencial con pull-back y marcas radiopacas de oro en los extremos proximal y distal.
	
	

	e) Sistema de introducción coaxial con stent sin recubrimiento para tratamiento de disección de aorta.
	
	

	f) Prótesis cónicas y rectas.
	
	


LOTE 3: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA CON SISTEMA DE LIBERACION DE DOBLE VAINA 

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de poliéster tupido con stents metálicos de nitinol electropulido.
	
	

	b) Stents dispuestos en configuración sinusoidal y apilados en forma tubular espaciados a lo largo de la longitud de la endoprótesis .
	
	

	c) Configuración de la endoprótesis con barra sigmoidal.
	
	

	d) Prótesis cónicas y rectas.
	
	


LOTE 4: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE PTFEe
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de PTFEe (politetrafluoroetileno) reforzada por una estructura de filamento de nitinol.
	
	

	b) Sistema de liberación de control activo.
	
	


LOTE 5: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA TORÁCICA DE BAJO PERFIL
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de poliéster y nitinol de bajo perfil.
	
	

	b) Configuración de stents de Nitinol autoexpandibles, en forma de zig-zag unidos al tejido mediante hilo de poliéster. 
	
	

	c) Configuración con stents proximales libres de tejido con 8 stents de Nitinol no recubiertos, de longitud corta (5 mm), que permite tratar cuellos más cortos al aumentar la zona de sellado.
	
	

	d) Prótesis cónicas y rectas.
	
	


2
- 2 -

