ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
LOTE 1: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL (I)
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)
Prótesis de poliéster y nitinol de bajo perfil.
	
	

	b)
Trimodular.
	
	

	c)
Fijación suprarrenal con ganchos a distintos niveles.
	
	

	d)
Stents de sellado interno y suturas independientes.
	
	

	e)
Marcas radiopacas de oro.
	
	


LOTE 2: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL (II)
	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de poliéster multifilamento (PET).
	
	

	b) Stents de nitinol electropulido.
	
	

	c) Marcadores radiopacos de platino e iridio.
	
	

	d) Longitudes del cuerpo principal de 102 mm a 166 mm.
	
	


LOTE 3: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL E INFRARRENAL 

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis de nitinol electropulido recubierta de poliéster.
	
	

	b) Trimodular.
	
	


LOTE 4: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE INFRARRENAL 

	Prescripción técnica
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis abdominal bifurcada de PTFE y nitinol.
	
	

	b) Longitudes del cuerpo principal de 120 mm a 180 mm.
	
	


2
- 2 -

