ANEXO VII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL (I)
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Bajo perfil; entre 18 y 19 Fr. externo 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) No es necesario recapturar la cápsula proximal 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Introductor incluido en el sistema de liberación 
(Sí: 5 puntos, No:0 puntos)
	
	

	d) Sistema introductor con vaina hidrofílica y válvula hemostática 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos). 
	
	

	e) Posibilidad de convertir a aortomonoilica 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	f) Posibilidad de rama para arteria hipogástrica 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	g) Longitudes del cuerpo principal desde 70 mm. hasta 128 mm., como mínimo 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos).
	
	


LOTE 2: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL (II)
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Stents proximales en forma de “M” y más cortos (5 mm.) para mejorar la aposición contra la pared, reducir el riesgo de replegado y proporcionar una zona de sellado más corta que permita a la prótesis adaptarse incluso en cuellos cortos y angulados 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	b) Sistema de liberación controlada con recubrimiento hidrofílico para reducir la fricción 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	c) Bajo perfil de cruce (diámetros externos de 18F y 20F para los cuerpos y de 14F y 16F para las ramas iliacas) 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	d) Sistema de rosca que permita la liberación controlada del stent suprarrenal 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	e) Posibilidad de tratar cuellos hostiles (4-10 mm. de longitud) 
(Sí: 5 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	f) Marcado CE para ChEVAR 
(Sí: 15 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	g) Sistema bimodular y trimodular 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos)
	
	


LOTE 3: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE SUPRARRENAL E INFRARRENAL 
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación con introductor hidrofílico desmontable independiente 
(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	b) Longitudes del cuerpo de la endoprótesis de 80, 100 y 120 mm. 
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos)
	
	

	c) Sistema antidesconexión de los componentes (endoleak tipo III) 
(Sí: 30 puntos, No: 0 puntos)
	
	


LOTE 4: ENDOPRÓTESIS AÓRTICA ABDOMINAL CON ANCLAJE INFRARRENAL 
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Mecanismo de posicionamiento activo
(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	b) Sistema bimodular y trimodular

(Sí: 10 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	c) Posibilidad de uso de branche iliaco con componente específico para ilíaca interna 
(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos).
	
	

	d) Opción de recolocación en el despliegue 
(Sí: 20 puntos, No: 0 puntos).
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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