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Pliego regulador del contrato de servicios para la redacción del proyecto y, en su caso, dirección de las obras de reforma de la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra en Pamplona (Navarra) 

Prescripciones técnicas para la contratación 

1. Objeto del pliego 

El objeto de este pliego es fijar las condiciones técnicas que regirán el contrato de servicios para la redacción del proyecto y, en su caso, dirección de obras de reforma de la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra en Pamplona (Navarra). 

El proyecto pretende la mejora de la impermeabilización y el aislamiento de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra con el fin de resolver los prolongados problemas de humedades originados en la cubierta plana del edificio. Al intervenir en la cubierta, también será necesario cumplir con las exigencias actuales de aislamiento, por lo que también mejorará la eficiencia energética del edificio, reduciendo así la huella de carbono. 

Conforme al informe técnico redactado por el arquitecto técnico Juan Ignacio Iriarte Baigorri, que se adjunta, se plantea la renovación de la impermeabilización y del aislamiento térmico de la cubierta superior del edificio, excluidas las zonas técnicas de instalaciones, con una cubierta propia, y situadas sobre una bancada de hormigón. Igualmente, se plantea dar solución a la entrada directa de agua en la cubierta secundaria de las instalaciones, en la zona de máquinas enfriadoras, donde hay actualmente tres aberturas a cielo abierto.
2. Antecedentes 

La Biblioteca y Filmoteca de Navarra sufre, desde hace algunos años, numerosos y graves problemas por filtraciones y humedades en la cubierta plana del edificio, agudizados estos últimos meses. Esta situación condiciona y limita totalmente el funcionamiento de la Biblioteca y Filmoteca, hasta el punto de tener que desplazar los fondos de unas zonas a otras para evitar daños en los depósitos. 

Con el fin de abordar estos problemas, en los últimos años se han encargado una serie de obras, que no han conseguido eliminar los problemas en su totalidad. Por ello se hace necesario abordar el problema desde un punto de vista global y con una actuación integral. 

También se ha encargado un informe deficiencias al arquitecto técnico Juan Ignacio Iriarte Baigorri para detallar los problemas, analizarlos, y plantear posibles soluciones, incluyendo estimación económica. 

3. Descripción del edificio de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra 

3.1. Historia del edificio y organización espacial 

El edificio de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra terminó su construcción en 2010. Se organiza en los siguientes niveles: 
· planta de sótano: aparcamiento, almacenes, sala de exposiciones, sala filmoteca
· planta baja: los usos más públicos (hall, préstamos, biblioteca infantil, hemeroteca, fondo de libre acceso, y área de consulta y lectura). 

· planta primera: zona de consulta y lectura de fondos especializados, filmoteca, y parte de depósito de fondos 

· planta segunda: consulta y lectura del fondo local, depósito de fondos documentales, y zona de trabajo interno. 

· planta bajocubierta: instalaciones, lucernarios, placas fotovoltaicas.  
3.2. Características constructivas de la cubierta 

La última planta del edificio cuenta con cubierta plana transitable, con varias zonas diferenciadas:
· terraza: impermeabilización, aislante (XPS), pavimento sobre plots.
· lucernarios, similar al anterior, no transitable, con un aplacado de remate. Se le han añadido elementos de chapa metálica para reducir las filtraciones al interior.

· zona de instalaciones impermeabilización, aislante (corcho), y bancada de hormigón, como base para la maquinaria de las instalaciones, evitando transmisión de vibraciones al resto del edificio. Estas instalaciones disponen de una estructura extra de protección, con cubierta de panel sándwich, y paredes de lamas metálicas.

El sistema de evacuación de aguas pluviales se realiza mediante sistema sifónico (o de succión, basado en el efecto Coriollis).

Las humedades son constantes desde hace años. Se han realizado múltiples intervenciones parciales para intentar solucionarlas, algunas con éxito, mientras otras permanecen.
Para más información se puede consultar el informe realizado por el arquitecto técnico Juan Ignacio Iriarte Baigorri, que se adjunta. 

4. Objeto del proyecto 

Los responsables de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra pretenden solucionar los continuos problemas de humedades del edificio y, para dar cumplimiento a las normativas actuales, mejorar el aislamiento térmico. Se plantea con una visión global y unitaria.

El objeto del proyecto contemplado en el presente pliego es definir las siguientes actuaciones: 
- Reforma de la impermeabilización y aislamiento de la cubierta plana del edificio. En principio, no se contempla la actuación en la zona de bancadas e instalaciones, por su elevado coste, y porque ya constan de una cubierta propia. En dicha cubierta secundaria, también habrá que resolver la entrada directa de agua en la zona de máquinas enfriadoras, dado que ahora hay tres huecos a cielo abierto. En el informe se plantean soluciones en las que el aislante está por debajo de la impermeabilización.

Son puntos críticos a analizar los encuentros de la nueva impermeabilización y su aislamiento con la zona donde no se modifica la impermeabilización, así como el encuentro con la fachada, y el encuentro con los sumideros actuales.
5. Definición del trabajo 

a) El trabajo definido en este pliego es la redacción del proyecto y dirección de obras de reforma de la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra en Pamplona (Navarra), excluida la zona de instalaciones, e incluyendo la resolución de la entrada directa de agua en la zona de máquinas enfriadoras, también en cubierta, por parte de persona(s) en posesión de la titulación de arquitecto, y de otra(s) persona(s), con la titulación de arquitecto técnico, o titulación académica habilitante similar. 

b) La redacción del proyecto incluye el proyecto de ejecución y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Incluye, a su vez, el estudio de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos y el plan de control de la calidad, y toda la documentación específica que genere. 

Se adjuntan como anexo a estas prescripciones técnicas planos de plantas, alzados y secciones del Fin de Obra de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra en formato PDF. Se adjuntan como anexo en formato DWG la planta de cubiertas, los alzados y la sección transversal del edificio. Al adjudicatario se le facilitará más documentación del Fin de Obra de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra en formato DWG para el desarrollo del proyecto de ejecución. 

El plazo de redacción del proyecto es el que se indica en las condiciones particulares del pliego regulador. 

El contrato incluye el correspondiente visado colegial del proyecto. 

El Servicio de Bibliotecas se ocupará de la tramitación de la correspondiente licencia municipal para la ejecución de las obras. 

c) La dirección de las obras, en su caso, incluye todo lo que se establece a este respecto en las competencias profesionales de los arquitectos en los trabajos de edificación, la dirección de ejecución por parte de un arquitecto técnico, y la coordinación de seguridad y salud. Comprende también la elaboración de la documentación final de obra. 

El plazo de dirección de las obras será el de ejecución de las obras, incrementado con el tiempo necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidación de la obra y su garantía. 

6. Presupuesto de las obras 

El presupuesto de ejecución material (PEM) previsto de las obras es 996.000 €. 

Este importe incluye unos porcentajes de gastos generales del 13%, de beneficio industrial del 6% y de IVA del 21%, por lo que el presupuesto de contrata previsto es 1.434.140,40 €. 

En el caso de que la cantidad consignada no resulte suficiente para acometer todos los trabajos previstos en el presente pliego, el equipo redactor, de acuerdo con el Servicio de Bibliotecas, establecerá en el proyecto de ejecución el orden de prioridades de las actuaciones a ejecutar hasta agotar el importe. 
7. Presupuesto del contrato 

Los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto y la dirección de obras del adjudicatario se han determinado teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución material de las obras (PEM) y las características del edificio y de los trabajos previstos. Ascienden a la cantidad de 131.770,80 €, IVA excluido, y 159.442,67 €, IVA incluido. 

Los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto son 85.373,53 €, IVA incluido. 

Los honorarios correspondientes a la dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud en obra, y redacción de la documentación final de la obra son 74.069,14 €, IVA incluido. 

8. Criterios básicos para el desarrollo del proyecto 

8.1. Condicionantes estéticas

Las actuaciones propuestas en el proyecto serán supervisadas por los técnicos de la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Para ello, los técnicos del Gobierno de Navarra y los responsables de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra mantendrán las reuniones que consideren necesarias con el equipo técnico adjudicatario, tanto durante la redacción del proyecto como durante la ejecución de la obra. 

El equipo técnico adjudicatario no podrá introducir modificaciones en la obra objeto del contrato sin la conformidad de la autorización de los técnicos del Gobierno de Navarra y el Servicio de Bibliotecas. 

Las propuestas serán coherentes y respetuosas con el lenguaje compositivo del edificio. El diseño no alterará el carácter del edificio y buscará su integración con el edificio actual. 

8.2. Condicionantes derivados del uso del edificio 

Las actuaciones propuestas minimizarán las afecciones al funcionamiento diario del edificio, que deberá seguir abierto mientras duren las obras, y no perjudicarán la conservación de los fondos depositados. Las soluciones constructivas y el diseño de elementos garantizarán el buen funcionamiento del edificio y facilitarán los trabajos de mantenimiento y conservación necesarios. 

Durante la ejecución de las obras se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección y la no afección del interior del edificio, teniendo especialmente en cuenta aspectos y factores inherentes a las obras como la suciedad, las partículas en suspensión, las vibraciones, las oscilaciones significativas de temperatura y humedad, la seguridad antirrobo, etc. Las protecciones físicas planteadas en el proyecto y los procedimientos de actuación se consensuarán con los técnicos del Gobierno de Navarra y el Servicio de Bibliotecas. Todas estas medidas y actuaciones deben estar reflejadas en el presupuesto del proyecto de ejecución. 

La organización de obra y el cronograma propuesto, con la definición de las zonas de actuación y el correspondiente orden de ejecución, tratará de interferir lo mínimo posible en el funcionamiento de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra. El cierre de zonas, si fuera necesario, y su duración se consensuará y se programará con el Servicio de Bibliotecas con la antelación requerida. 

8.3. Criterios de diseño y especificaciones 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y condicionantes: 

Según el informe sobre deficiencias constructivas en la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, realizado por el arquitecto técnico Juan Ignacio Iriarte Baigorri, la propuesta que se considera proporcionada consiste en la retirada de la actual capa de formación de pendiente, aislamiento, impermeabilización, pavimento sobre plots de la cubierta (excluida la zona de instalaciones, sobre bancada) y la colocación de un nuevo sistema, con el aislamiento por debajo de la impermeabilización. Es de gran valor el sistema constructivo que se plantee, que deberá resolver adecuadamente las exigencias técnicas y normativas, así como los remates y encuentros, tanto con la fachada, como con la zona de instalaciones donde no se reforma la impermeabilización, y los actuales sumideros.

También se dará importancia a la solución que se plantee para evitar la entrada directa de agua en la zona de las máquinas enfriadoras, actualmente con tres huecos abiertos al cielo.

Si los licitantes consideran alguna alternativa a este sistema de impermeabilización y aislamiento térmico de la cubierta podrá presentar una propuesta debidamente justificada para su evaluación por los técnicos del Gobierno de Navarra y por el Servicio de Bibliotecas. 

Se requiere que todos los elementos y componentes propuestos ofrezcan unas buenas prestaciones y garantía de durabilidad, facilidad en las labores de limpieza, mantenimiento y conservación, un buen servicio técnico posventa y garantía de reposición o sustitución a largo plazo. 

El diseño y la composición, los materiales y el acabado de los elementos proyectados armonizarán entre sí y con las características arquitectónicas del edificio. 

La intervención procurará ser respetuosa con la configuración actual de las fachadas, y del propio edificio. 

La envolvente térmica en la zona a reformar deberá cumplir las exigencias mínimas que requiere el Código Técnico de la Edificación (CTE). Se valorarán las mejoras en eficiencia energética sobre las mínimas exigidas.  
9. Proyecto 

9.1. Contenido de la documentación del proyecto 

Los documentos que conforman el proyecto de ejecución desarrollarán los contenidos indicados en el Código Técnico de la Edificación, Parte 1, Anejo I. Contenido del Proyecto, así como la documentación relativa a la gestión de residuos y a seguridad y salud. 

9.2. Forma de presentación 

Los documentos que forman el proyecto se presentarán encarpetados en tamaño (formato) UNE A4. Los planos podrán tener otro tamaño, en cuyo caso deberán doblarse hasta un tamaño UNE A4. También deberán estar sueltos para facilitar su manejo. 

Se entregará en el Servicio de Bibliotecas de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana un único ejemplar del proyecto completo sin visar. 

Una vez obtenida la aprobación del proyecto, se presentará un ejemplar definitivo visado en papel en el que quedarán reflejadas las modificaciones efectuadas durante la revisión. A su vez, se entregará un ejemplar completo en soporte digital incluyendo, por un lado, una copia en formato PDF y, por otro lado, los archivos nativos (la parte gráfica en programa Autocad o compatible, la documentación escrita en programa de tratamiento de textos Wordperfect, Word o compatible y el presupuesto en Presto). 

10. Dirección de obra 

10.1. Documentación del seguimiento de la obra 

Se dispondrá de la documentación de seguimiento de obra indicada en el Código Técnico de la Edificación, Parte 1, Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra. Ésta incluye, por un lado, la documentación obligatoria del seguimiento de la obra y, por otro lado, la documentación del control de la obra. 

Serán obligatorios: el Libro de Órdenes y Asistencias; el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, anejos y modificaciones autorizadas; y el certificado final de la obra. El Libro de Órdenes y Asistencias podrá ser sustituido por la redacción de actas de las visitas de obra, que serán suscritas por la dirección facultativa y por el representante del contratista. 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada. 

10.2. Certificaciones de obra ejecutada 

Las certificaciones de obra se presentarán mensualmente y serán confeccionadas y conformadas por la dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Servicio de Bibliotecas, donde se informarán para ser sometidas a su aprobación por los técnicos de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicará la baja de la proposición económica, los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. No se certificarán acopios. A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar porcentajes de partidas difíciles de valorar, siempre que los técnicos delegados del Gobierno de Navarra estimen correcto el porcentaje. 

La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto: caso de que por cualquier motivo aparezcan partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución de partidas o aumento de medición con respecto a las de proyecto, se comunicará previamente al Servicio de Bibliotecas y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

10.3. Replanteo e inicio de las obras 

Una vez adjudicadas las obras, hecho que se comunicará a la dirección, y en el plazo de un mes desde la formalización del contrato de las obras con el contratista adjudicatario, el Servicio de Bibliotecas, con la asistencia de los técnicos de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana, efectuará sobre el terreno la comprobación del replanteo, en presencia del contratista y de la dirección facultativa, de cuyo resultado se extenderá acta, y con la que comenzará la ejecución del contrato de las obras. 

10.4. Muestrario de materiales 

La dirección de obra ordenará al contratista la elaboración de un muestrario de los materiales y productos que se utilizarán en la obra, de acuerdo con los sistemas constructivos previstos en el proyecto. 

10.5. Ensayos 

La realización del programa de ensayos previstos en proyecto será adjudicada a un laboratorio con independencia de la adjudicación efectuada para el resto de la obra, certificándose mensualmente, previa conformidad de la dirección de obra. 

En los casos de ensayos, pruebas o demoliciones que la dirección de obra ordene por duda o sospecha de vicio oculto, su costo será abonado por la contrata si hay confirmación, o por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana en caso contrario. 

10.6. Modificación de las obras 

El director de la obra, salvo en los supuestos excepcionales previstos en la legislación de contratos, no podrá introducir modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida aprobación por el órgano de contratación y sin la autorización de los técnicos de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. En caso contrario, será causa de resolución del contrato con los efectos señalados en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en ningún caso, tendrá derecho a honorarios complementarios. 

10.7. Planos de obra 

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberán ser aprobadas por los técnicos Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana serán acompañadas, caso de que se estime necesario, por sus correspondientes planos. 

Si durante la ejecución de la obra surge la necesidad de confeccionar planos que aclaren detalles del proyecto, deberán ser puestos en conocimiento del Servicio de Bibliotecas. 

10.8. Subcontratas 

La dirección de obra velará para que las subcontratas realizadas correspondan a las presentadas en la oferta del adjudicatario a los técnicos de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. En caso de cambio en estas subcontratas, la dirección, mediante escrito al Servicio de Bibliotecas, informará de las nuevas subcontratas en el sentido de su aceptación o no. 

10.9. Recepción de las obras 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. La dirección de obra dará aviso al Servicio de Bibliotecas para fijar el día y hora en que se efectuará dicha recepción. 

La dirección facultativa deberá presentar en la recepción la siguiente documentación: 

- Certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripción y resultado de todos los ensayos realizados. 

La dirección facultativa deberá realizar las gestiones oportunas para proceder a la legalización de los conceptos que así se exijan por organismos ajenos al Gobierno de Navarra. 

10.10. Documentación final de la obra

En el plazo de tres meses desde la recepción de las obras, la dirección entregará en el Servicio de Bibliotecas el certificado final de la obra con las modificaciones debidamente aprobadas, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Incluirá un ejemplar firmado y visado de los planos de obra que reflejen el estado definitivo del edificio y un ejemplar en soporte digital. 

Se adjuntarán a este documento las fichas técnicas que se estimen necesarias para su comprensión con los correspondientes archivos digitales. 

10.11. Plazo de garantía de las obras 

Durante el periodo de garantía de las obras el director de obra deberá prestar un servicio de asistencia técnica. Se atenderá toda notificación recibida del Servicio de Bibliotecas en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su recepción para desperfectos urgentes y de siete días hábiles para los no urgentes. En todos los casos se redactará un informe sobre los daños acaecidos, sus posibles causas y la solución adoptada. 

Transcurrido el plazo de garantía previsto en el pliego de condiciones particulares que regule el contrato de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana con la empresa adjudicataria de las obras, la dirección facultativa reconocerá las obras en presencia del contratista y del Servicio de Bibliotecas con la asistencia de los técnicos de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. La dirección facultativa ordenará a la empresa adjudicataria la solución de los defectos que hayan podido surgir imputables a una mala ejecución de las partidas. El plazo máximo de la dirección de las obras será el necesario para realizar los trabajos relacionados con la garantía de las obras.
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