ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre C) 

LICITADOR: ……………………………..


LOTE 1: BALÓN DE CORTE CORONARIO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Altura del aterótomo: 0.005´
	
	

	2. Perfil de entrada: 0.017”
	
	




LOTE 2: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CON Y SIN PUERTO LATERAL

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Sistema monorail en diámetros de 1.2 mm y 1.5 mm
	
	

	2. Sistema coaxial en longitudes de 8 a 30 mm
	
	




LOTE 3: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA OCLUSIONES TOTALES

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Marca radiopaca de platino e iridio
	
	

	2. Presión de nominal de 7 ATM y presión de ruptura de 17 ATM para el diámetro de 1,1 mm
	
	




LOTE 4: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA BAJA DISTENSIBILIDAD OCLUSIONES TOTALES

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Perfil de entrada: 0,016”
	
	

	2. Punta cónica
	
	




LOTE 5: CATETER BALON LARGO ANGIOPLASTIA CORONARIA PERFIL BAJO 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Perfil de cruce de 0,023” (0,51mm) para el balón de 1 mm diámetro
	
	

	2. Presión de ruptura: 14 ATM para diámetros de 1 mm a 3mm
	
	




LOTE 6: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR SEMICOMPLIANTE

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal de 8 ATM y ruptura 14 ATM
	
	

	2. Perfil de cruce: 0,027”
	
	




LOTE 7: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR NO COMPLIANTE

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal: 12 ATM y presión ruptura: 20 ATM
	
	

	2. Recubrimiento hidrofílico
	
	




LOTE 8: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR HIDROFÍLICO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Diámetros del balón: 1,25 mm a 5 mm
	
	

	2. Longitudes del balón: 10, 15, 20, 25, 30 y 40 mm
	
	




LOTE 9: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE PRE Y POSTDILATACION STENTS

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Diámetros del balón: de 2 mm a 5 mm
	
	

	2. Longitudes del balón: de 6 mm a 30 mm
	
	




LOTE 10: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal 12 ATM y presión ruptura entre 18 y 20 ATM
	
	

	2. Compatibilidad con catéteres guía de 5F
	
	




LOTE 11: CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE CON SISTEMA DOBLE GUÍA 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Diámetros del balón: de 1,75 mm a 4 mm
	
	

	2. Longitudes del balón: 10, 15 y 20 mm
	
	






LOTE 12: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE DOBLE CAPA, HIDROFÍLICO 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Diámetros del balón: de 1,5 mm a 4,5 mm
	
	

	2. Longitudes del balón: de 10 mm a 20 mm
	
	




LOTE 13: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE BAJO PERFIL Y DIAMETRO, HIDROFÍLICO 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión de ruptura de 18 ATM para diámetro de 1,1 mm y de 23 ATM para diámetro de 0,85 mm
	
	

	2. Perfil de cruce: entre 0,0195” y 0,0205”
	
	




LOTE 14: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión de ruptura: entre 12 ATM y 13 ATM
	
	

	2. Liberación del fármaco en dosis de 3.0 µ/mm²
	
	




LOTE 15: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA SEMICOMPLIANTE RECUBIERTO DE FARMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal: 6 ATM
	
	

	2. Presión de rotura: 16 ATM
	
	




LOTE 16: CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE RECUBIERTO DE FÁRMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal: 12 ATM
	
	

	2. Presión ruptura: 22 ATM, para diámetros de 2 mm a 2.75 mm
	
	







LOTE 17: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO PACLITAXEL Y UREA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Presión nominal: 8 ATM y presión ruptura: 14 ATM
	
	

	2. Compatible con catéter guía 5F
	
	




LOTE 18: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO SIROLIMUS

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Siromilus liberado en concentración igual a 3 µg/mm²
	
	

	2. Diámetro del balón: de 2 mm a 4,50 mm
	
	

	3. Presión nominal de 7 ATM y presión de ruptura: 16 ATM de 2 a 4mm de diámetro y de 14 ATM para diámetro de 4.50 mm
	
	




LOTE 19: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA SEMICOMPLIANTE RECUBIERTO CON SIROLIMUS 

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Siromilus liberado en concentración igual a 4 µg/mm²
	
	

	2. Longitud del balón: de 10 mm a 40mm
	
	

	3. Presión nominal: 6 ATM y Presión de ruptura: 14 ATM
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