# ANEXO VII

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: BALÓN DE CORTE CORONARIO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Altura del aterótomo: 0.005´ |  |  |
| 2. Perfil de entrada: 0.017” |  |  |

LOTE 2: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CON Y SIN PUERTO LATERAL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistema monorail en diámetros de 1.2 mm y 1.5 mm |  |  |
| 2. Sistema coaxial en longitudes de 8 a 30 mm |  |  |

LOTE 3: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA OCLUSIONES TOTALES

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Marca radiopaca de platino e iridio |  |  |
| 2. Presión de nominal de 7 ATM y presión de ruptura de 17 ATM para el diámetro de 1,1 mm |  |  |

LOTE 4: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA BAJA DISTENSIBILIDAD OCLUSIONES TOTALES

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Perfil de entrada: 0,016” |  |  |
| 2. Punta cónica |  |  |

LOTE 5: CATETER BALON LARGO ANGIOPLASTIA CORONARIA PERFIL BAJO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Perfil de cruce de 0,023” (0,51mm) para el balón de 1 mm diámetro |  |  |
| 2. Presión de ruptura: 14 ATM para diámetros de 1 mm a 3mm |  |  |

LOTE 6: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR SEMICOMPLIANTE

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal de 8 ATM y ruptura 14 ATM |  |  |
| 2. Perfil de cruce: 0,027” |  |  |

LOTE 7: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR NO COMPLIANTE

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal: 12 ATM y presión ruptura: 20 ATM |  |  |
| 2. Recubrimiento hidrofílico |  |  |

LOTE 8: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA ESTANDAR HIDROFÍLICO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Diámetros del balón: 1,25 mm a 5 mm |  |  |
| 2. Longitudes del balón: 10, 15, 20, 25, 30 y 40 mm |  |  |

LOTE 9: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE PRE Y POSTDILATACION STENTS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Diámetros del balón: de 2 mm a 5 mm |  |  |
| 2. Longitudes del balón: de 6 mm a 30 mm |  |  |

LOTE 10: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal 12 ATM y presión ruptura entre 18 y 20 ATM |  |  |
| 2. Compatibilidad con catéteres guía de 5F |  |  |

LOTE 11: CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE CON SISTEMA DOBLE GUÍA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Diámetros del balón: de 1,75 mm a 4 mm |  |  |
| 2. Longitudes del balón: 10, 15 y 20 mm |  |  |

LOTE 12: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE DOBLE CAPA, HIDROFÍLICO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Diámetros del balón: de 1,5 mm a 4,5 mm |  |  |
| 2. Longitudes del balón: de 10 mm a 20 mm |  |  |

LOTE 13: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE BAJO PERFIL Y DIAMETRO, HIDROFÍLICO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión de ruptura de 18 ATM para diámetro de 1,1 mm y de 23 ATM para diámetro de 0,85 mm |  |  |
| 2. Perfil de cruce: entre 0,0195” y 0,0205” |  |  |

LOTE 14: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión de ruptura: entre 12 ATM y 13 ATM |  |  |
| 2. Liberación del fármaco en dosis de 3.0 µ/mm² |  |  |

LOTE 15: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA SEMICOMPLIANTE RECUBIERTO DE FARMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal: 6 ATM |  |  |
| 2. Presión de rotura: 16 ATM |  |  |

LOTE 16: CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA CORONARIA NO COMPLIANTE RECUBIERTO DE FÁRMACO ANTIPROLIFERATIVO PACLITAXEL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal: 12 ATM |  |  |
| 2. Presión ruptura: 22 ATM, para diámetros de 2 mm a 2.75 mm |  |  |

LOTE 17: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO PACLITAXEL Y UREA

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Presión nominal: 8 ATM y presión ruptura: 14 ATM |  |  |
| 2. Compatible con catéter guía 5F |  |  |

LOTE 18: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA RECUBIERTO DE FARMACO SIROLIMUS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Siromilus liberado en concentración igual a 3 µg/mm² |  |  |
| 2. Diámetro del balón: de 2 mm a 4,50 mm |  |  |
| 3. Presión nominal de 7 ATM y presión de ruptura: 16 ATM de 2 a 4mm de diámetro y de 14 ATM para diámetro de 4.50 mm |  |  |

LOTE 19: CATETER BALON ANGIOPLASTIA CORONARIA SEMICOMPLIANTE RECUBIERTO CON SIROLIMUS

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| 1. Siromilus liberado en concentración igual a 4 µg/mm² |  |  |
| 2. Longitud del balón: de 10 mm a 40mm |  |  |
| 3. Presión nominal: 6 ATM y Presión de ruptura: 14 ATM |  |  |