ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

	LOTE 1.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA PASIVO PERCUTÁNEO Y TRANSCUTÁNEO
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)      Posibilidad de migración entre el sistema percutáneo y transcutáneo: SI: 10 puntos; NO: 0 puntos.
	10
	 
	 

	b)      Disponibilidad de procesadores que cubran pérdidas auditivas por encima de 55 dB: SI: 10 puntos; NO: 0 puntos.
	10
	 
	 

	c)      Sistema de conectividad Wireless compatible con Iphone, Android, sistemas de audio y FM: SI: 8 puntos; NO: 0 puntos.
	8
	 
	 

	d)      Número de canales de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de canales se le otorgarán 8 puntos, al resto proporcionalmente.
	8
	 
	 

	e)      Número de programas predefinidos por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de programas se le otorgarán 8 puntos, al resto proporcionalmente.
	8
	 
	 

	f)       Variedad de combinaciones implante/pilar: a la oferta que presente el mayor número de combinaciones implante/pilar se le otorgarán 8 puntos, al resto proporcionalmente.
	8
	 
	 

	g)      Rango de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que ofrezca un radio de frecuencia más amplio se le otorgarán 8 puntos y al resto 0.
	8
	 
	 


	LOTE 2.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA PASIVO
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)      Disponibilidad de procesadores que cubran pérdidas auditivas por encima de 55 dB: SI: 10 puntos; NO: 0 puntos. 
	10
	 
	 

	b)      Disponer de kit de instrumental para realizar técnica quirúrgica mínimamente invasiva (sin incisión): SI: 10 puntos; NO: 0 puntos.
	10
	 
	 

	c)      Número de canales de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de canales se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 

	d)      Número de programas predefinidos por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de programas se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 

	e)      Variedad de combinaciones implante/pilar: a la oferta que presente el mayor número de combinaciones implante/pilar se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 

	f)       Rango de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que ofrezca un radio de frecuencia más amplio se le otorgarán 10 puntos y al resto 0.
	10
	 
	 


	LOTE 3.- IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO CON TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE TORNILLOS
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)      Compatible con RM hasta 1,5 teslas: SI: 12 puntos; NO: 0 puntos.
	12
	 
	 

	b)      Rango de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que ofrezca un radio de frecuencia más amplio se le otorgarán 12 puntos y al resto 0.
	12
	 
	 

	c)      Número de canales de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de canales se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 

	d)      Número de bandas de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de bandas se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 

	e)      Número de programas predefinidos por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de programas se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 


	LOTE 4: IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO TRANSCUTÁNEO PIEZOELÉCTRICO
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)      Posibilidad de extracción del imán de la bovina para realizar RM. SI: 12 puntos; NO: 0 puntos
	12
	 
	 

	b)      Posibilidad de migrar a implante percutáneo con procesador hasta 65db. SI: 12 puntos; NO: 0 puntos
	12
	 
	 

	c)      Número de bandas frecuenciales superior a 16. SI: 12 puntos; NO: 0 puntos
	12
	 
	 

	d)      Número de programas predefinidos del procesador superior a 3: 12 puntos; 3 o menos: 0 puntos.
	12
	 
	 

	e)      Indicación en hipoacusias mixtas y transmisivas con umbrales de la vía ósea hasta 55dB. SI: 12 puntos; NO: 0 puntos
	12
	 
	 


	LOTE  5.-  IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVO CON TRANSMISIÓN POR CONTACTO DE HUESO
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)      Compatible con RM hasta 1,5 teslas: SI: 12 puntos; NO: 0 puntos.
	12
	 
	 

	b)      Rango de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que ofrezca un radio de frecuencia más amplio se le otorgarán 12 puntos y al resto 0.
	12
	 
	 

	c)      Número de canales de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de canales se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 

	d)      Número de bandas de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de bandas se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 

	e)      Número de programas predefinidos por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de programas se le otorgarán 12 puntos, al resto proporcionalmente.
	12
	 
	 


	LOTE 6.- IMPLANTE ACTIVO DE OÍDO MEDIO SEMIIMPLANTABLE
	Puntos
	Si/No
	Página en la que figura:

	a)         Compatible con RM hasta 1,5 teslas: SI: 10 puntos; NO: 0 puntos.
	10
	 
	 

	b)        Disponibilidad de diversos acopladores para la transmisión de la señal cadena osicular o a la ventana redonda: SI: 10 puntos; NO: 0 puntos.
	10
	 
	 

	c)         Rango de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que ofrezca un radio de frecuencia más amplio se le otorgarán 10 puntos y al resto 0.
	10
	 
	 

	d)        Número de canales de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de canales se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 

	e)        Número de bandas de frecuencia por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de bandas se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 

	f)          Número de programas predefinidos por encima del mínimo exigido: a la oferta que presente el mayor número de programas se le otorgarán 10 puntos, al resto proporcionalmente.
	10
	 
	 


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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