## ANEXO VI LOTE 1
ANEXO VI. FICHA PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE 1: PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN GENÓMICA DEL ÁCIDO NUCLEICO
REACTIVOS
CARACTERÍSTICA REQUERIDA | SI/ NO, dato |  | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
| SI | NO
Todas las pruebas que constituyen el objeto del lote pueden realizarse en el equipo ofertado
Los reactivos para la realización de la técnica permitirán identificar cada virus implicado
Las técnicas están validadas para la determinación en suero y plasma en donante vivo y para donante cadáver
La tecnología deberá se base en la metodología actualmente reconocida para bancos de sangre (TMA o NAT) en muestras individuales
EQUIPAMIENTO
CARACTERÍSTICA REQUERIDA | SI/ NO, dato |  | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
| SI | NO
Los equipos cedidos e instalados son la última versión o modelo para la realización de la técnica
Se incluyen manuales y guías rápidas para el operario en castellano
Los equipos disponen de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
La metodología está automatizada con lectura directa de código de barras ISBT 128, en tubo primario o alícuotas
El plan de puesta en marcha del equipamiento garantiza que la instalación y la conexión informática se realiza en el plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato
El equipo permite cargar muestras, calibradores, controles, reactivos y soluciones genéricas manteniendo el estado de procesamiento sin necesidad de parar el instrumento
La tecnología del equipo asegura la no contaminación por arrastre de una muestra a otra
Los equipos pueden conectarse de manera bidireccional con el programa de gestión del laboratorio (eDelphyn® o programa que lo sustituya), actualizada a la última versión disponible
Todo el material ofertado cumple con la legislación y normativa europea de aplicación. Se adjunta marcado CE de materiales y equipos
Se ofertan dos equipos
Se oferta un equipo y se incluye convenio con centro externo
El middleware está validado para bancos de sangre, no permite modificar los resultados y permitie la conexión dl equipo de molecular y del de serología.
DATO
Nº de muestras que el primer equipo ofertado es capaz de procesar en un turno de 8 horas
Nº de nuestras que es capaz de procesar en dos turnos de 8 horas el segundo equipo ofertado, en su caso.
Dimensión del equipo ofertado (Inlcuyendo SAIs)
Dimensión del equipo ofertado (Inlcuyendo SAIs)
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar lel análisis del cumplimiento de las prescripciones técnicas. Es obligagotorio cumplir con la totalidad de las prescripciones y a la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde la información que se incluye en este anexo

## ANEXO VI LOTE 2
ANEXO VI. FICHA PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE 2: PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS
REACTIVOS
CARACTERÍSTICA REQUERIDA | SI | NO | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
Todas las pruebas que constituyen el objeto del lote pueden realizarse en el equipo ofertado
Están validados para especímenes recocogidos post-mortem (sin latido cardiaco) los reactivos para la determinación de:
VHBsAg
VHC
VIH
Sífilis
Chagas
HTLV
EQUIPAMIENTO
CARACTERÍSTICA REQUERIDA | SI | NO | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
Los equipos ofertados son la última versión o modelo para la realización de la técnica
Se incluyen manuales y guías rápidas para el operario en castellano
Los equipos disponen de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Cada analizador puede realizar toda la actividad en la misma plataforma
La metodología está automatizada con lectura directa de código de barras ISBT 128, en tubo primario o alícuotas
El plan de puesta en marcha del equipamiento garantiza que la instalación y la conexión informática se realiza en el plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato.
El equipo permite cargar muestras, calibradores, controles, reactivos y soluciones genéricas manteniendo el estado de procesamiento sin necesidad de parar el instrumento
La tecnología del equipo asegura la no contaminación por arrastre de una muestra a otra
Los equipos pueden conectarse de manera bidireccional con el programa de gestión del laboratorio (eDelphyn® o programa que lo sustituya), actualizada a la última versión disponible
Todo el material ofertado cumple con la legislación y normativa europea de aplicación. Se adjunta marcado CE de materiales y equipos
DATO
Nº de test/ hora que es capaz de procesar cada analizador ofertado
Dimensión del equipo ofertado (Inlcuyendo SAIs)
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar lel análisis del cumplimiento de las prescripciones técnicas. Es obligagotorio cumplir con la totalidad de las prescripciones y a la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde la información que se incluye en este anexo