## ANEXO VII LOTE 1
ANEXO VII. FICHA PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
LOTE 1: PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN GENÓMICA DEL ÁCIDO NUCLEICO
CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD VALORADA | SI, NO, DATO |  | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
1. SENSIBILIDAD DE LOS REACTIVOS (UI/ml)
RNA del VHC
DNA del VHB
RNA del VIH-2
2. MEJORA Se oferta la posiblidad de realizar la detección del virus VHE | SI | NO
Se oferta la posibilidad de realizar la detección del virus VHE en el mismo ensayo que el VIH 1, VIH2, VHB, VHC | SI | NO
Se oferta la posibilidad de realizar la detección del virus VHE en otro ensayo en el mismo tubo que el VIH 1, VIH2, VHB, VHC | SI | NO
3.1 El reactivo de detección del VIH-1 tiene la posibilidad de identificar el grupo M | SI | NO
3.2 El reactivo de detección del VIH-1 tiene la posibilidad de identificar el grupo 0 | SI | NO
4. Los reactivos no están liofilizados ni congelados | SI | NO
5. Los reactivos permiten la identificación del virus en un solo paso | SI | NO
6. La técnica del Virus del Nilo puede realizarse en el mismo tubo primario al mismo tiempo que la técnica universal, sin manipulación posterior | SI | NO
7. REDUNDANCIA DE EQUIPO. Se oferta un segundo equipo | SI | NO
Número de muestras que puede procesar el segundo equipo en un turno de 8 horas
Número de muestras que puede procesar el segundo equipo en dos turnos de 8 horas cada uno
8. Volumen de muestra necesaria para realizar cada ensayo con la determinación de VIH, VHC, VHB (microlitros)
9. Capacidad de carga inicial del módulo automatizado (nº muestras)
10. Tiempo que tardan en obtenerse los primeros 96 resultados (minutos)
11. Agentes infecciosos se pueden determinar en el mismo equipamiento, con el mismo tubo de muestra: | SI | NO
La determinación del Dengue | SI | NO
La determinación de la Malaria | SI | NO
12. GENERACIÓN DE RESIDUOS líquidos y sólidos en el procesamiento de 100 muestras en las que se realice el ensayo del VIH, VHB VHC ofertado
KG de residuos líquidos generados
KG de residuos sólidos generados
13. El middleware ofertado permite la conexión con los equipos de
inmunohematología | SI | NO
hemogramas | SI | NO
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar lel análisis del cumplimiento de las prescripciones técnicaslas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.

## ANEXO VII LOTE 2
ANEXO VII. FICHA PARA FACILITAR LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
LOTE 2: PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS
CARACTERÍSTICA VALORADA | SI/ NO, DATO |  | APARTADO Y PÁGINA DE LA DOCUMENTACIÓN DONDE SE ACREDITA
1 y 2. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD (%) | Sensibilidad | Especificidad
Anticuerpos VIH 1-2 y antígeno p24
VHBsAg
Anticuerpos VHC
Sífilis
Anticuerpos HTLV I/II
Anticuerpos Trypanosoma Cruzi (Chagas)
CMV-IgG
VHBcore Ac
3. Los reactivos no están liofilizados ni congelados | SI | NO
4.El reactivo para la detección del virus VIH tiene la capacidad de detectar dentro del grupo M el subtipo L | SI | NO
5. En la determinación de VIH por origen recombinante se incluye el core y la envoltura de los virus VIH tipo 1 y 2, subtipos O y M | SI | NO
6.El reactivo para la detección del Treponema pallidum permite la detección de los anticuerpos de sífilis estando en los reactivos presentes al menos tres antígenos treponémicos que serán detectados por anticuerpos IgG e IgM | SI | NO
7. El reactivo VHbsAg puede detectar todos los subtipos conocidos hasta la fecha (genotipos A-F, H) en suero y plasma | SI | NO
8. Nº test/ hora por módulo
9. Posibilidad de detectar otros agentes infecciosos en el mismo equipamiento y mismo tubo el anticuerpo del parásito de la malaria | SI | NO
10. Litros de consumo de agua que se necesitan para procesar 100 muestaras en las que se realicen todos los test de escrutinio general.
11. GENERACIÓN DE RESIDUOS líquidos en el procesamiento de 100 muestras en las que se realice el ensayo del VIH, VHB VHC ofertado (litros)
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.