ANEXO V
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..
	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Equipo para la realización de PROTEINOGRAMAS e INMUNOTIPADOS
	
	

	a) Metodología: Electroforesis capilar
	
	

	b) Sistema automatizado
	
	

	c) Velocidad de los equipos para el HUN: deberá realizar como mínimo 80 proteinogramas/hora
	
	

	d) Equipos ofertados al HUN: Posibilidad de trabajar con diferentes muestras biológicas: suero, orina y líquidos biológicos
	
	

	e) Utilización de tubo primario y secundario
	
	

	f) Concentración mínima de detección igual o inferior a 0,30 g/L
	
	

	g) Carga de trabajo continúa e identificación positiva de las muestras mediante código de barras
	
	

	h) Mantenimiento automático
	
	

	i) Software en castellano con memoria suficiente en archivo histórico para almacenar datos y gráficas
	
	

	j) Transmisión al SIL de resultados numéricos de controles, pacientes y gráficas
	
	

	Equipo para la realización de INMUNOFIJACIÓN e ISOELECTROENFOQUE
	
	

	a) Metodología: Electroforesis en gel de agarosa
	
	

	b) Sistema automatizado o semiautomatizado
	
	

	c) Posibilidad de trabajar con diferentes muestras biológicas: suero, orina y líquidos biológicos
	
	

	d) Posibilidad de trabajar con todo tipo de anticuerpos: anti IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, lambda y kappa (total y libres)
	
	

	e) Capacidad para analizar bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y fenotipos de alfa 1 antitripsina en suero mediante isoelectroenfoque
	
	

	f) Sistema de escaneado de imágenes que permita la vinculación entre inmunofijación y electroforesis capilar en un mismo paciente
	
	

	g) Transmisión de resultados al SIL
	
	

	Reactivos / fungibles
	
	

	a) Trazabilidad completa de los reactivos
	
	

	b) Caducidad superior a 1 año
	
	

	c) Ofertar todas las presentaciones de cada material
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