## Hoja1
ANEXO X - Listado de material requerido
Requerido en pliego (SI/NO) | Requisito pliego | Cantidad | Marca | Modelo | Descripción
SI | Analizador de redes inalámbricas compatible con el utilizado por NASERTIC: Air magnet de NetScout/NetAlly
SI | Certificador de redes Ethernet cableadas compatible con el software “Linkware”, formato de archivos “.flw” y “.tst”
SI | Grupo electrógeno portátil
SI | Medidor de toma de tierra
SI | Banco resistivo de carga portable para comprobación y descarga de baterías de por lo menos 150A
SI | Equipo de iluminación para trabajos nocturnos
SI (solo lote 2) | Vehículo todo terreno para el acceso a los Centros de Telecomunicación en cualquier circunstancia
SI (solo lote 2) | Moto de nieve o quad con oruga