## Lote 1- PEDIATRIA Sobre B
EN NINGUN CASO PODRÁN INCLUIRSE EN ESTE "SOBRE B" DOCUMENTACION O DATOS REFERENTES A LA OFERTA ECONÓMICA, CRITERIOS SOCIALES, PLAZO DE GARANTIA O CRITERIOS TÉCNICOS A VALORAR CON FORMULAS OBJETIVAS, LO CUAL IMPLICARÁ LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
Lote 1: Sistema de monitorización multiparamétrica para Urgencias de Pediatría. | DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Propuesta Técnica
Características técnicas del equipamiento:
Monitor principal: calidad y facilidad de manejo de la interfaz de usuario: facilidad en la configuración de las diversas pantallas, facilidad en la configuración de alarmas, navegación por el software intuitiva, acceso rápido a las distintas configuraciones.
Monitor principal: mayor claridad de la visualización de las curvas y parámetros en pantalla .
Monitor principal: se valorará la relación simplicidad/funcionalidad del monitor. Se ponderarán la cantidad y características de funcionalidades de que disponga y la utilidad de las mismas respecto de la actividad clínica propia del servicio.
Módulo multiparamétrico con pantalla para traslados : facilidad de manejo de la interfaz (configuración de alarmas, navegación por el software, acceso a las configuraciones), claridad de la visualización y relación simplicidad/funcionalidad del equipo.
Central de monitorización: mayor facilidad de manejo del interfaz de usuario y funcionalidad: Configuraciones de pantallas generales. Configuración de pantallas de paciente (ondas y valores numéricos). Configuración y características de las alarmas. Configuración y características de las pantallas de revisión y almacenamiento.
Propuesta de instalación de los monitores en las diferentes ubicaciones de la unidad: Ergonomía de propio equipo e interacción con los aparatos y elementos existentes.
Servicio Técnico Postventa:
Organigrama del servicio postventa; plantilla de técnicos y su cualificación y plan de atención ante averías, con tiempos de respuesta de: atención in situ y entrega de repuestos.

## Lote 2 - URPA Sobre B
EN NINGUN CASO PODRÁN INCLUIRSE EN ESTE "SOBRE B" DOCUMENTACION O DATOS REFERENTES A LA OFERTA ECONÓMICA, CRITERIOS SOCIALES, PLAZO DE GARANTIA O CRITERIOS TÉCNICOS A VALORAR CON FORMULAS OBJETIVAS, LO CUAL IMPLICARÁ LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
Lote 2: Suministro de monitorización multiparamétrica para la Urpa del pabellón B | DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Propuesta Técnica
Características técnicas del equipamiento:
Monitor principal: calidad y facilidad de manejo de la interfaz de usuario: facilidad en la configuración de las diversas pantallas, facilidad en la configuración de alarmas, navegación por el software intuitiva, acceso rápido a las distintas configuraciones.
Monitor principal: mayor claridad de la visualización de las curvas y parámetros en pantalla
Monitor principal: se valorará la relación simplicidad/funcionalidad del monitor. Se ponderarán la cantidad y características de funcionalidades de que disponga y la utilidad de las mismas respecto de la actividad clínica propia de la URPA.
Monitor de traslado: facilidad de manejo de la interfaz (configuración de alarmas, navegación por el software, acceso a las configuraciones), claridad de la visualización y relación simplicidad/funcionalidad del equipo.
Central de monitorización: mayor facilidad de manejo del interfaz de usuario y funcionalidad: Configuraciones de pantallas generales. Configuración de pantallas de paciente (ondas y valores numéricos). Configuración y características de las alarmas. Configuración y características de las pantallas de revisión y almacenamiento.
Propuesta de instalación de los monitores en las torres existentes en la unidad: Ergonomía del propio equipo e interacción con los aparatos y elementos existentes.
Servicio Técnico Postventa:
Organigrama del servicio postventa; plantilla de técnicos y su cualificación y plan de atención ante averías, con tiempos de respuesta de: atención in situ y entrega de repuestos.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100