
ANEXO V: declaración de inclusión de criterios automáticos 
(A incluir en el Sobre C)

	CRITERIOS TÉCNICOS AUTOMÁTICOS
	VALOR

	Inclusión de tres armarios o elementos mobiliarios (uno por cada mamógrafo ofertado) que posibiliten el almacenaje organizado de la totalidad de las palas ofertadas. 
	Si/No

	Inclusión de tres palas adicionales (uno por cada mamógrafo ofertado) cuyo diseño será distinto al ofertado para cumplir los requisitos mínimos del Anexo VI. 
El modelo de las 3 palas ofertadas es el siguiente:

PALAS OFERTADAS

MODELO

Pala 1

Pala 2

Pala 3


	Si/No

	Humanización: iluminación led para el techo y vinilado de una zona de la sala (2 a 4 paredes según indique la Unidad Gestora), para transformarla en un ambiente más agradable para el paciente. Se puntuará según el número de salas a humanizar. Se puntuará de la siguiente manera:

-
1 sala humanizada: 
3,33 puntos.

-
2 salas humanizadas:
6,66 puntos.

-
3 salas humanizadas:
10  puntos.
	Número de Salas


En ………………………. a ……….. de ………………… de 2025
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