ANEXO VIII
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA

 (para presentar en el Sobre C) 



LICITADOR: ……………………………..




	[bookmark: _GoBack]LOTE 1.- ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL
	Si/No
	Página en la que figura:

	Dispositivo médico para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo moderada/grave debida a la reducción de la resistencia de salida de la uretra/vejiga (deficiencia intrínseca del esfínter) en varones, mujeres y niños
	 
	 

	Balón regulador de presión
	 
	 

	Bomba de control
	 
	 

	Manguito oclusivo de diferentes medidas
	 
	 

	Kit de conexiones
	 
	 

	Kit de montaje (la empresa debe comprometerse a aportarlo en cada procedimiento)
	 
	 






	LOTE 2.- PRÓTESIS DE PENE HIDRÁULICA
	Si/No 
	Página en la que figura:

	Prótesis de silicona sólida e hidráulica, para el tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil resistente a tratamientos no quirúrgicos de dicha patología. 
	 
	 

	Cilindros de silicona de 9 mm a 12 mm
	 
	 

	Balón reservorio de 65 mm a 100 ml
	 
	 

	Kit de accesorios
	 
	 

	Extensores de diferentes medidas de 0,5 cm a 6 cm., con posibilidad de aplicarse entre sí, para conseguir extensiones de los cilindros de 12 cm a 21 cm.
	 
	 

	La dotación de la bomba del mecanismo tiene que impedir la deflación de cilindros en momentos que aumente la presión dentro de la prótesis
	 
	 














Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas específicas de cada lote, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.

