# ANEXO IX

# PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR: ……………………………..

| LOTE 1.- ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL | Puntos | Si/No o dato | Página en la que figura: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Impregnación de la prótesis en antiobiótico con liberación en el tiempo | 8 |  |  |
| b) Balón regulador de presión de diferentes tamaños adaptables a medida del paciente: |  |  |  |
| 3 tamaños o más | 8 |  |  |
| 2 tamaños | 2,5 |  |  |
| 1 tamaño | 0 |  |  |
| c) Manguitos uretrales de diferentes medidas (al menos de 3,5 cm. a 10 cm.): |  |  |  |
| 6 tamaños o más | 8 |  |  |
| Entre 3 y 5 tamaños | 2,5 |  |  |
| 2 tamaños | 1 |  |  |
| 1 tamaño | 0 |  |  |
| d) Disponibilidad de kit de desactivación | 2,5 |  |  |
| e) Posibilidad de implantación del dispositivo por vía perineal y penoescrotal | 8 |  |  |
| f) Posibilidad de llenado del sistema con suero fisiológico o contraste yodado | 5 |  |  |
| g) Compatibilidad con la realización de resonancia magnética 3 Teslas | 5 |  |  |

LICITADOR: ……………………………..

| LOTE 2.- PRÓTESIS DE PENE HIDRÁULICA | Puntos | Si/No o dato | Página en la que figura: |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Impregnación de la prótesis en antibiótico | 10 |  |  |
| b) Posibilidad de extraer uno de los dos cilindros que se insertan en los cuerpos cavernosos y dejar insertado el segundo para casos especiales | 6 |  |  |
| c) Posibilidad de que los extensores incorporados en la base para corregir defectos de longitud se apliquen en incrementos de 0,5 cms: |  |  |  |
| Sí, en todos los tramos entre 12 a 21 cms | 10 |  |  |
| Algunas medidas | 2 |  |  |
| No | 0 |  |  |
| d) Disponibilidad de kit de desactivación | 3 |  |  |
| e) Cilindros con posibilidad de expansión controlada | 3 |  |  |
| f) Prótesis compatible con la realización de resonancia magnética 3 teslas | 5 |  |  |
| g) Disponibilidad de kit de conectores de fácil uso que permita diferentes modificaciones de la prótesis para dejar un solo cilindro, dejar los cilindros aislados de la bomba, dejar aislado el reservorio y otros | 3 |  |  |
| h) La bomba tiene integrado el sistema de vacío | 3 |  |  |
| i) Diferentes tamaños del reservorio con capacidad suficiente para rellenar los cilindros intracavernosos: |  |  |  |
| 3 tamaños o más | 4 |  |  |
| 2 tamaños | 1,2 |  |  |
| 1 tamaño | 0 |  |  |
| j) El kit de colocación aporta retractor para facilitar la cirugía | 3 |  |  |
| k) Disponibilidad en el catalogo de productos de la licitadora de prótesis de 2 componentes y prótesis maleables |  |  |  |
| Si dispone de las dos opciones | 5 |  |  |
| Si dispone de prótesis de 2 componentes pero no de prótesis maleables | 2 |  |  |
| Si dispone de prótesis maleables pero no de prótesis de 2 componentes | 1 |  |  |
| Si no dispone de ninguna de estas dos opciones | 0 |  |  |