## Hoja1
|  |  | 00000648_002 Reductoras línea Arteria Norte | 00000648_002 desglosedepresupuesto.sd
NºOrden | Código | Uds. | Descripción | Cantidad | Precio | Importe
|  |  | 00000648_002 Reductoras línea Arteria Norte |  |  | 239090.77
1 | 1 |  | Landazabal-Iturrondo-Mugazuri |  |  | 26487.36
1.1 | 1.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 25841.71
1.1.1 | UABDVAPBaf2450.150 | Ud | Valv. reduct. presion 2450 DN 150 mm | 1 | 9928.46 | 9928.46
1.1.2 | UABEPFfa2012 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 968.7 | 968.7
1.1.3 | UABDFEal | Ud | Empalme Brida-Enchufe (BE) DN 500 mm | 2 | 1279.78 | 2559.56
1.1.4 | UCAIP100 | kg | ACERO INOX AISI 316-L EN CALDERERÍA | 150.88 | 29.68 | 4478.12
1.1.5 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
1.1.6 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 2 | 352.89 | 705.78
1.1.7 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
1.1.8 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
1.1.9 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
1.1.10 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
1.1.11 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
1.1.12 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
1.1.13 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
1.1.14 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
1.2 | 1.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 645.65
1.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 30 | 6.89 | 206.7
1.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
1.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
1.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
1.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
1.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
1.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
1.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
1.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
2 | 2 |  | Sector Ezcaba |  |  | 19525.98
2.1 | 2.1.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 18901
2.1.1 | UABDVAPBad2450.100 | Ud | Valv. reduct. presion 2450 DN 100 mm | 1 | 7209.64 | 7209.64
2.1.2 | UABEPFda2012 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø100mm PN 16 | 1 | 723.46 | 723.46
2.1.3 | UABDFEah | Ud | Empalme Brida-Enchufe (BE) DN 300 mm | 2 | 522.13 | 1044.26
2.1.4 | UABDFDbhg | Ud | Reducción FN BB 300/(150-250) mm | 2 | 644.76 | 1289.52
2.1.5 | UABDFTacd | Ud | Te FN BBB de DN 100 mm | 1 | 236.83 | 236.83
2.1.6 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
2.1.7 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
2.1.8 | UABORMb | Ud | Anclaje metálico D 100 mm | 3 | 169.86 | 509.58
2.1.9 | UABEMEbbbd | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 100 mm | 1 | 3122.05 | 3122.05
2.1.10 | UABDVTabb | Ud | Valv. comp. tetones ( 1'' ) 100 mm PN-16 | 1 | 755.09 | 755.09
2.1.11 | UABDVCbdba | Ud | Valv. comp. corto 100 mm PN-16 | 1 | 242.7 | 242.7
2.1.12 | UABECDcda | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 100 mm PN-16 | 1 | 548.49 | 548.49
2.1.13 | UABDFDbgd | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 2 | 497.08 | 994.16
2.1.14 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
2.1.15 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
2.1.16 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
2.2 | 2.1.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 624.98
2.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 27 | 6.89 | 186.03
2.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
2.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
2.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
2.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
2.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
2.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
2.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
2.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
3 | 3 |  | Ansoain Este |  |  | 25174.73
3.1 | 2.2.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 24549.75
3.1.1 | UABDVAPBafNGE150 | Ud | Valv. reduct. presion NGE DN 150 mm | 1 | 15059.06 | 15059.06
3.1.2 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
3.1.3 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
3.1.4 | UABDFDbge | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 2 | 497.08 | 994.16
3.1.5 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
3.1.6 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 2 | 352.89 | 705.78
3.1.7 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
3.1.8 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
3.1.9 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
3.1.10 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
3.1.11 | UABEPFfaAQUA150 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 589.66 | 589.66
3.1.12 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
3.1.13 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
3.2 | 2.2.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 624.98
3.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 27 | 6.89 | 186.03
3.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
3.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
3.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
3.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
3.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
3.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
3.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
3.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
4 | 4 |  | Artica Ansoain |  |  | 16415.73
4.1 | 3.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 15770.08
4.1.1 | UABDVAPBad2450.100 | Ud | Valv. reduct. presion 2450 DN 100 mm | 1 | 7209.64 | 7209.64
4.1.2 | UABEPFda2012 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø100mm PN 16 | 1 | 723.46 | 723.46
4.1.3 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
4.1.4 | UABORMb | Ud | Anclaje metálico D 100 mm | 3 | 169.86 | 509.58
4.1.5 | UABEMEbbbd | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 100 mm | 1 | 3122.05 | 3122.05
4.1.6 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
4.1.7 | UABDVTabb | Ud | Valv. comp. tetones ( 1'' ) 100 mm PN-16 | 1 | 755.09 | 755.09
4.1.8 | UABDFDbfd | Ud | Reducción FN BB 200/(80-150) mm | 1 | 281.22 | 281.22
4.1.9 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
4.1.10 | UABECDcda | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 100 mm PN-16 | 1 | 548.49 | 548.49
4.1.11 | UABDFDbgd | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 1 | 497.08 | 497.08
4.1.12 | UABDFTacd | Ud | Te FN BBB de DN 100 mm | 1 | 236.83 | 236.83
4.1.13 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
4.2 | 3.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 645.65
4.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 30 | 6.89 | 206.7
4.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
4.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
4.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
4.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
4.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
4.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
4.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
4.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
5 | 5 |  | Artica Nuevo |  |  | 35242.42
5.1 | 4.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 30910.67
5.1.1 | UABDVMAbbbi | Ud | V. marip. acc. man. motorizable ISORIA 16 T5 ø300 mm | 1 | 4669.64 | 4669.64
5.1.2 | UABDVAPBafNGE150 | Ud | Valv. reduct. presion NGE DN 150 mm | 1 | 15059.06 | 15059.06
5.1.3 | UABDFDbhg | Ud | Reducción FN BB 300/(150-250) mm | 1 | 644.76 | 644.76
5.1.4 | UABDFDbgg | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 2 | 497.08 | 994.16
5.1.5 | UABDFEag | Ud | Empalme Brida-Enchufe (BE) DN 250 mm | 2 | 399.63 | 799.26
5.1.6 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
5.1.7 | UABDVTacb | Ud | Valv. comp. tetones ( 1'' ) 150 mm PN-16 | 1 | 953.04 | 953.04
5.1.8 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
5.1.9 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
5.1.10 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
5.1.11 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
5.1.12 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
5.1.13 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
5.1.14 | UABEPFfaAQUA150 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 589.66 | 589.66
5.1.15 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
5.1.16 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
5.2 | 4.2 |  | OBRA CIVIL |  |  | 3665.43
5.2.1 | UEXDJ.c | m | Corte c/máq. pavmto. horgón. armado | 5.32 | 25.87 | 137.63
5.2.2 | UEXDFcaMod | m3 | Demolición HA comp+mart | 1.3 | 1247.4 | 1621.62
5.2.3 | UESR040 | m2 | Reparación de HA con mortero estructural R4 | 3.36 | 161.87 | 543.88
5.2.4 | UESEL030Mod | Ud | Formación de peldaño | 2 | 178.2 | 356.4
5.2.5 | UESR047 | m2 | Enfoscado regularización superficie mortero R2 | 250 | 1.81 | 452.5
5.2.6 | UCAGC001mod | kg | Acero galvanizado en estruct. metálica i/montaje | 51.72 | 10.7 | 553.4
5.3 | 4.3 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 666.32
5.3.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 33 | 6.89 | 227.37
5.3.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
5.3.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
5.3.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
5.3.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
5.3.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
5.3.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
5.3.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
5.3.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
6 | 6 |  | Etxebakar |  |  | 16459.33
6.1 | 5.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 15813.68
6.1.1 | UABDVAPBad2450.100 | Ud | Valv. reduct. presion 2450 DN 100 mm | 1 | 7209.64 | 7209.64
6.1.2 | UABEPFda | Ud | Filtro BB tapa superior Ø100mm PN 16 | 1 | 403.75 | 403.75
6.1.3 | UABORMb | Ud | Anclaje metálico D 100 mm | 3 | 169.86 | 509.58
6.1.4 | UABEMEbbbd | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 100 mm | 1 | 3122.05 | 3122.05
6.1.5 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
6.1.6 | UABDFRadg | Ud | Carrete FN BB DN 100 mm L 500 mm | 2 | 178.72 | 357.44
6.1.7 | UABDVCbdba | Ud | Valv. comp. corto 100 mm PN-16 | 1 | 242.7 | 242.7
6.1.8 | UABDFDbfd | Ud | Reducción FN BB 200/(80-150) mm | 1 | 281.22 | 281.22
6.1.9 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
6.1.10 | UABECDcda | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 100 mm PN-16 | 1 | 548.49 | 548.49
6.1.11 | UABDFDbgd | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 1 | 497.08 | 497.08
6.1.12 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
6.1.13 | UABDVTabb | Ud | Valv. comp. tetones ( 1'' ) 100 mm PN-16 | 1 | 755.09 | 755.09
6.1.14 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
6.2 | 5.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 645.65
6.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 30 | 6.89 | 206.7
6.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
6.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
6.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
6.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
6.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
6.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
6.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
6.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
7 | 7 |  | Berriozar Este |  |  | 25948.26
7.1 | 6.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 25302.61
7.1.1 | UABDVAPBafNGE150 | Ud | Valv. reduct. presion NGE DN 150 mm | 1 | 15059.06 | 15059.06
7.1.2 | UABDFPimod | Ud | Pieza especial derivación ZAK FN D400 mm colocada | 1 | 1318.26 | 1318.26
7.1.3 | UABEPVcbarosca | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 50 PN16 | 1 | 586.8 | 586.8
7.1.4 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 2 | 352.89 | 705.78
7.1.5 | UABDFEaj | Ud | Empalme Brida-Enchufe (BE) DN 400 mm | 1 | 813.29 | 813.29
7.1.6 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
7.1.7 | UABDVEEef | Ud | Válv. esfera latón estamp. 2" rosca-rosca | 1 | 110.91 | 110.91
7.1.8 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
7.1.9 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
7.1.10 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
7.1.11 | UABEPFfaAQUA150 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 589.66 | 589.66
7.1.12 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
7.1.13 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
7.2 | 6.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 645.65
7.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 30 | 6.89 | 206.7
7.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
7.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
7.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
7.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
7.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
7.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
7.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
7.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
8 | 8 |  | Buztintxuri |  |  | 20969.01
8.1 | 7.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 20282.02
8.1.1 | UABDVAPBaf2450.150 | Ud | Valv. reduct. presion 2450 DN 150 mm | 1 | 9928.46 | 9928.46
8.1.2 | UABEPFfa2012 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 968.7 | 968.7
8.1.3 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 1 | 352.89 | 352.89
8.1.4 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
8.1.5 | UABDFEaj | Ud | Empalme Brida-Enchufe (BE) DN 400 mm | 2 | 813.29 | 1626.58
8.1.6 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
8.1.7 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
8.1.8 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
8.1.9 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
8.1.10 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
8.1.11 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
8.1.12 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
8.1.13 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
8.1.14 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
8.2 | 7.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 686.99
8.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 36 | 6.89 | 248.04
8.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
8.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
8.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
8.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
8.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
8.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
8.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
8.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
9 | 9 |  | Berriozar Oeste |  |  | 25257.41
9.1 | 8.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 24549.75
9.1.1 | UABDVAPBafNGE150 | Ud | Valv. reduct. presion NGE DN 150 mm | 1 | 15059.06 | 15059.06
9.1.2 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
9.1.3 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
9.1.4 | UABDFDbge | Ud | Reducción FN BB 250/(100-200) mm | 2 | 497.08 | 994.16
9.1.5 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
9.1.6 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
9.1.7 | UABEPFfaAQUA150 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 589.66 | 589.66
9.1.8 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
9.1.9 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
9.1.10 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 2 | 352.89 | 705.78
9.1.11 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
9.1.12 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
9.1.13 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
9.2 | 8.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 707.66
9.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 39 | 6.89 | 268.71
9.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
9.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
9.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
9.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
9.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
9.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
9.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
9.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
10 | 10 |  | Agustinos Este |  |  | 25232.98
10.1 | 9.1 |  | PIECERIO E INSTALACIONES AUXILIARES |  |  | 24431.06
10.1.1 | UABDVAPBafNGE150 | Ud | Valv. reduct. presion NGE DN 150 mm | 1 | 15059.06 | 15059.06
10.1.2 | UABDFEcf | Ud | Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) DN 200 mm | 1 | 228.51 | 228.51
10.1.3 | UABDFDbfe | Ud | Reducción FN BB 200/(80-150) mm | 2 | 281.22 | 562.44
10.1.4 | UABDVCbbba | Ud | Valv. comp. corto 60 mm PN-16 | 1 | 204.3 | 204.3
10.1.5 | UABEPVcda | Ud | Ventosa trifunc. (de cuerpo simple) ø 65 PN16 | 1 | 616.7 | 616.7
10.1.6 | UINEW010 | Ud | P.A. a.j. Apoyo puesta en servicio de la instalación | 1 | 338.58 | 338.58
10.1.7 | UABDFBbb | Ud | Brida Roscada Acero DN 60 mm | 1 | 84.52 | 84.52
10.1.8 | UABOW130mod | Ud | Desmontaje piecerio existente y conexión nuevo montaje | 1 | 970.6 | 970.6
10.1.9 | UABEPFfaAQUA150 | Ud | Filtro BB tapa superior Ø150mm PN 16 | 1 | 589.66 | 589.66
10.1.10 | UABEMEbbbe | Ud | Caudalímetro electromag.;0xDN; alim baterias; DN 150 mm | 1 | 3445.98 | 3445.98
10.1.11 | UABORMd | Ud | Anclaje metálico D 150 mm | 3 | 199.16 | 597.48
10.1.12 | UABDVCbfba | Ud | Valv. comp. corto 150 mm PN-16 | 2 | 352.89 | 705.78
10.1.13 | UABDFTacf | Ud | Te FN BBB de DN 150 mm | 1 | 261.24 | 261.24
10.1.14 | UABECDcfa | Ud | Carrete desmont. acero C+poliam. DN 150 mm PN-16 | 1 | 671.17 | 671.17
10.1.15 | ME1 | Ud | Jornada de alquiler de trípode con cabestrante manual de acceso/rescate | 4 | 23.76 | 95.04
10.2 | 9.2 |  | SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO |  |  | 801.92
10.2.1 | USED034 | m | Barrera contención peatonal portátil con valla de 3,5 m x 2 m con pies de plástico (10 puestas) | 30 | 6.89 | 206.7
10.2.2 | USEB11010 | Ud | Baliza luminosa intermitente TL-2 (10 puestas) | 3 | 22.19 | 66.57
10.2.3 | USEB04510 | Ud | Panel direccional estrecho TB-2 165x45 (10 puestas) | 2 | 50.6 | 101.2
10.2.4 | USEB03010 | Ud | Cono de plástico reflector alt. 50 cm TB-6 (10 puestas) | 4 | 7.16 | 28.64
10.2.5 | USEV010 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4 | 1 | 12.54 | 12.54
10.2.6 | USEV012 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 | 1 | 14.91 | 14.91
10.2.7 | USEV020 | Ud | Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3 con soporte | 1 | 119.34 | 119.34
10.2.8 | USEC0140 | Ud | Rótulo con lona microperforada PVC impresa 2900x1600 | 1 | 42.15 | 42.15
10.2.9 | USEV011 | Ud | Cartel metacrilato impreso en reverso tamaño A4 | 1 | 53.6 | 53.6
10.2.10 | USEV..aab | Ud | Señal peligro (TP), triangular, tam. normal, RA2 | 1 | 79.41 | 79.41
10.2.11 | USEV..bab | Ud | Señal reglamentación (TR), circular, tam. normal, RA2 | 1 | 76.86 | 76.86
11 | 11 |  | Gestión de Residuos |  |  | 294.81
11.1 | URCTC020 | mk | m3.Km Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros | 54 | 3.67 | 198.18
11.2 | URCTC010 | m3 | Carga s/camión tierras, piedras, áridos o escombros | 1.8 | 1.6 | 2.88
11.3 | URCTCf | m3 | Tasa eliminación en vertedero de residuos no inertes mezclados | 0.5 | 62.62 | 31.31
11.4 | URCTCd | m3 | Tasa eliminación en vertedero de hormigón con varilla selecc. | 1.3 | 48.03 | 62.44
12 | 12 |  | Seguridad y Salud |  |  | 2082.75
12.1 | PA001 |  | P. A. Seguridad y Salud | 1 | 2082.75 | 2082.75