ANEXO VI

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Bomba centrífuga de levitación magnética, es decir, sin fricción ni contacto mecánico del rotor con la carcasa, y de un solo uso. 
	
	

	2. Asistencia a uno o ambos ventrículos cardíacos durante un período de 30 días
	
	

	3. Flujo máximo de hasta 10 litros por minuto y volumen de cebado de 31ml.
	
	

	4. Que incluya conexiones de entrada y salida 3/8
	
	

	5. Material de la bomba: Policarbonato
	
	

	6. Se incluirá la cesión de 2 consolas para realizar la técnica
	
	

	7. Oxigenadores para adultos necesarios para poder usar el dispositivo de asistencia ventricular como ECMO.
	
	


2
- 2 -

