ANEXO VI

Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

(A incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”)
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: CARTUCHO PARA LEUCITOAFÉRESIS INFLAMATORIA INTESTINAL (código 73030183)

Características fungible (cartucho):
a) Indicado para realización de aféresis selectiva de leucocitos destinada a la eliminación de granulocitos y monocitos macrófagos para la sangre periférica




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Indicado para tratamiento de pacientes con enfermedades autoinmunes (Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Artritis Reumatoide en fase inflamatoria, lupus eritematoso sistémico, enfermedad Behcet ocular, psoriasis pustulosa)                                                                                                                            SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Cartucho con capacidad entre 270 ml y 350 ml.                                                                           SÍ/NO: ___ Pag: ___
Características de la bomba/monitor:
a) Visulaización de parámetros generales de aféresis (como tiempo, flujos y presión)             SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Tiempo de sesión de 60 minutos, con posibilidad de al menos 120 minutos                         SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Posibilidad de cambiar la velociad de flujo de la sangre, con una velocidad mínima inferior a 35 ml/minuto     










           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Pinza de seguridad que evite la circulación de la sangre en caso de error                              SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Sistema de seguridad que detecte burbujas de aire, con alarma acústica y visual                SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Alarma de presión venosa configurable                                                                                         SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Con función “Control de fugas”





  
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Botón de para de funcionamiento de la bomba




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Peso inferior a 14 kilos







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
Características del carro/estructura:

a) Valido para soportar todo el equipo necesario para la realización de la técnica 
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Con ruedas para facilitar su desplazamiento




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
Características conjunto tubos estériles:

a) Conjunto compuesto por una vía arterial y una venosa para ser utilizado para la circulación sanguínea extracorpórea duante la aféresis    




  

           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Libre de látex








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Esterilizado 








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) De un solo uso








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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