ANEXO VI
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: SISTEMA DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA PULMONAR POR ASPIRACIÓN ASISTIDA CON BOMBA DE VACÍO
	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Incluido microprocesador para detección dual de trombos basado en el flujo y la diferencia de presión (Sí: 25 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2. Catéteres totalmente radiopacos (Sí: 15 puntos; No: 0 puntos)
	
	


LOTE 2: SISTEMA DE TROMBECTOMIA PULMONAR POR ASPIRACION MANUAL DE ALTO VOLUMEN

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1. Inclusión de mecanismos dirigidos a minimizar la pérdida de sangre durante el procedimiento (Sí: 20 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2. Integración de sistemas de recirculación o reinfusión de sangre aspirada (Sí: 20 puntos; No: 0 puntos)
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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