ANEXO VIII
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
(A incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: CLIPS HEMOSTÁTICOS ENDOSCOPIA ESTÁNDAR DESECHABLES

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene:

(SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Doble mecanismo de rotación desde el mango y desde el catéter
	
	

	b) Posibilidad de apertura y cierre repetidos un mínimo de 5 veces
	
	


LOTE 2: CLIPS HEMOSTÁTICOS ENDOSCOPIA VÁSTAGO CORTO DESECHABLES

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene:

(SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Reposicionable con posibilidad de apertura y cierre varias veces
	
	

	b) Provisto de sistema de retirada del clip mediante asa una vez liberado y fijado
	
	


LOTE 3: CLIPS HEMOSTÁTICOS ENDOSCOPIA RETIRABLES DESECHABLES

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene:

(SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Reposicionable con posibilidad de apertura y cierre varias veces
	
	

	b) Longitud del brazo del clip inferior o igual a 6mm
	
	


LOTE 4: CLIPS HEMOSTÁTICOS DESECHABLES PARA SUJECIÓN PRÓTESIS

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene:

(SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Reposicionable con posibilidad de apertura y cierre varias veces
	
	

	b) Compatible con endoscopios de visión frontal y lateral
	
	


LOTE 5: CLIPS HEMOSTÁTICOS DESECHABLES PARA CIERRE DE ESCARAS

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene:

(SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Doble mecanismo de rotación desde el mango y desde el catéter
	
	

	b) Posibilidad de apertura y cierre repetidos un mínimo de 5 veces
	
	

	c) Medida de palas de al menos 9 mm.
	
	

	d) Dotado con dientes en las puntas de anclaje de al menos 1,5 mm:
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos facilitar la valoración de los critierios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información
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