ANEXO VIII
Para facilitar la valoración técnica de los criterios NO cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre B ) 

LICITADOR: ……………………………..
[bookmark: _GoBack]

CONSOLA (10 puntos)
	Característica técnica subjetiva a valorar
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Ergonomía y facilidad de manejo: ligereza, movilidad y accesibilidad de mandos (Hasta 4 puntos)
	

	b) Prestaciones del sistema de aspiración y filtrado integrado (Hasta 3 puntos)
	

	c) Facilidad de uso del pedal y del panel para activar las funciones principales (Hasta 3 puntos)
	



PANEL DE CONTROL (10 puntos)
	Característica técnica subjetiva a valorar
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Grado de regulación y precisión del sistema de aspiración (Hasta 5 puntos)
	

	b) Rango y control de la irrigación, incluyendo aumento de caudal en punta (Hasta 5 puntos)
	



PIEZAS DE MANO (15 puntos)
	Característica técnica subjetiva a valorar
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de refrigeración y control térmico incorporado (Hasta 5 puntos)
	

	b) Ergonomía, peso y equilibrio de las piezas de mano (Hasta 10 puntos)
	



MEJORAS ADICIONALES DEL ASPIRADOR (15 puntos)
	Característica técnica subjetiva a valorar
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Número y variedad de piezas de mano y puntas compatibles (Hasta 7 puntos)
	

	b) Funciones que aumenten la selectividad tisular o la seguridad durante la resección (Hasta 8 puntos)
	









