ANEXO VI

Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas 

 (para presentar en el Sobre C) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: TINCIÓN BÁSICA DE HEMATOXILINA Y EOSINA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Procesamiento individual de la muestra
	
	

	b) El teñidor de hematoxilina-eosina puede realizar de forma independiente todas las funciones para las muestras citológicas y de músculo esquelético.
	
	

	c) Ofertar reactivos listos para su uso (ready to use) libres de alcohol y xilol
	
	


LOTE 2: TINCIONES ESPECIALES HISTOQUÍMICA

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Procesamiento individual de la muestra
	
	

	b) Control de los instrumentos y puesta en marcha de sesiones de tinción desde un único ordenador (PC)
	
	

	c) El equipo no requiere conexión a un sistema de extracción (sin emisión de vapores)
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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