ANEXO VI

PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OFERTA
(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”)
LICITADOR: ……………………………..

Características técnicas de material:
a) Sistema de lavado pulsátil desechable, con funciones de succión e irrigación
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Pistola ergonómica, uso con una sola mano. Ambidiestra



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Con más de una velocidad de irrigación





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Volumen de flujo entre 600 y 1.400 ml/min

   


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Presión mínima ≥ 9 PSI







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Sistemas de irrigación y succión independientes y que permitan su funcionamiento simultáneo












           SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Tubos de aspiración e irrigación con abrazaderas o pinzas y con una longitud de los tubos de al menos 2 metros









           SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) Batería/bloque de pilas incluida. En caso de no ser batería recargable, pilas fácilmente extraíbles para su desecho









           SÍ/NO: ___ Pag: ___
i) Deberá presentarse en único pack, con embalaje rígido



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
j) Deberá incluir pegatinas identificativas con referencia, lote, fecha fabricación y cuanta información sea necesaria para llevar una correcta trazabilidad del producto


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
k) Libre de látex








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
l) Manual de usuario








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de las ofertas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre B de la documentación técnica que respalde dicha información.
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