ANEXO VIII
PARA FACILITAR LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
(a incluir en el Sobre C “Proposición relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”)
LICITADOR: ……………………………..

	Criterios de valoración técnica:
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Disponer de al menos 2 boquillas (una corta tipo campana para rodilla, y otra larga para canal femoral), que las boquillas sean intercambiables con una mínima manipulación y que dispongan de sistema de bloqueo una vez colocadas
	
	

	b) Mayor presión mínima (PSI) (superior a 9 PSI)
	
	

	c) Mayor presión máxima (PSI)
	
	

	d) Flujo máximo (ml/min) (valor entre 600 y 1.400 ml/min)
	
	

	e) Nivel de ruido*
	
	

	f) Bateria recargable
	
	


*La  medición del ruido se realizará con un sonómetro en la muestras presentadas
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