ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre C) 


LICITADOR: ……………………………..



LOTE 1: VALVULA PERCUTANEA AORTICA AUTOEXPANDIBLE CON VALVULA SUPRAANULAR CON CELDAS PARA ACCESO CORONARIO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a)   Disponibles como mínimo en 5 medidas entre 23 y 34mm, ambos inclusive
	
	

	b)   Diferentes rangos del anillo entre 18 a 30 mm, ambos inclusive 
	
	




LOTE 2: VALVULA AORTICA PERCUTANEA EXPANDIBLE POR BALON CON CELDA HEXAGONAL

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Celdas hexagonales con estructura de perfil bajo 
	
	

	b) Stent de cromo-cobalto 
	
	




LOTE 3: VALVULA AORTICA PERCUTANEA CON STENT AUTOEXPANDIBLE CON VALVULA ANULAR

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Prótesis recapturable durante la implantación 
	
	

	b) Dispone, al menos, de 3 marcadores radiopacos 
	
	




LOTE 4: VALVULA AORTICA PERCUTANEA BALÓN-EXPANDIBLE CON CELDA OCTOGONAL

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Disponibles como mínimo en 5 medidas entre 20 y 32mm, ambos inclusive 
	
	

	b) Perfil de acceso igual a 14 Fr para todas las medidas disponibles 
	
	










LOTE 5: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPRAANULAR CON FALDON INTERNO Y TRATAMIENTO ANTICALCIFICACIÓN

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Faldón interno continuo 
	
	

	b) Tratamiento anticalcificación del tejido 
	
	




LOTE 6: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPRAANULAR CON MARCAS RADIOPACAS EN ANILLO 


	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Mínimo de 6 marcas radiopacas en anillo 
	
	

	b) Prótesis recapturable durante la implantación 
	
	




LOTE 7: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPAANULAR CON SISTEMA DE LIBERACIÓN MOTORIZADO

	Característica técnica objetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	a) Sistema de liberación motorizado 
	
	

	b) Doble faldón para sellado paravalvular 
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