# ANEXO VII

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre C)

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: VALVULA PERCUTANEA AORTICA AUTOEXPANDIBLE CON VALVULA SUPRAANULAR CON CELDAS PARA ACCESO CORONARIO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| a) Disponibles como mínimo en 5 medidas entre 23 y 34mm, ambos inclusive |  |  |
| b) Diferentes rangos del anillo entre 18 a 30 mm, ambos inclusive |  |  |

LOTE 2: VALVULA AORTICA PERCUTANEA EXPANDIBLE POR BALON CON CELDA HEXAGONAL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Celdas hexagonales con estructura de perfil bajo |  |  |
| - Stent de cromo-cobalto |  |  |

LOTE 3: VALVULA AORTICA PERCUTANEA CON STENT AUTOEXPANDIBLE CON VALVULA ANULAR

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Prótesis recapturable durante la implantación |  |  |
| - Dispone, al menos, de 3 marcadores radiopacos |  |  |

LOTE 4: VALVULA AORTICA PERCUTANEA BALÓN-EXPANDIBLE CON CELDA OCTOGONAL

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Disponibles como mínimo en 5 medidas entre 20 y 32mm, ambos inclusive |  |  |
| - Perfil de acceso igual a 14 Fr para todas las medidas disponibles |  |  |

LOTE 5: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPRAANULAR CON FALDON INTERNO Y TRATAMIENTO ANTICALCIFICACIÓN

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Faldón interno continuo |  |  |
| - Tratamiento anticalcificación del tejido |  |  |

LOTE 6: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPRAANULAR CON MARCAS RADIOPACAS EN ANILLO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Mínimo de 6 marcas radiopacas en anillo |  |  |
| - Prótesis recapturable durante la implantación |  |  |

LOTE 7: VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE SUPAANULAR CON SISTEMA DE LIBERACIÓN MOTORIZADO

| Característica técnica objetiva a valorar | El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato) | Página en la que figura en el dossier: |
| --- | --- | --- |
| - Sistema de liberación motorizado |  |  |
| - Doble faldón para sellado paravalvular |  |  |